ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

№26.002140

Идентификационный код закупки: 262370206566037020100100560010000244

г. Иваново                                                                                                                      «___» __________ 2026 г.

Областное государственное казенное учреждение «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Ильченко Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и Индивидуальный предприниматель Аюпова Анастасия Сергеевна, действующего на основании внесения записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя за номером ОГРНИП 318547600090170 от 31.05.2018 г, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1.В соответствии с протоколом подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 11.08.2026г № ИЭА1, Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке проектно-технической документации на реконструкцию региональной системы оповещения населения Ивановской области (далее – услуги) Заказчику на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в Контракте, а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату оказанных услуг.

- 1.2. Требования, предъявляемые к услугам, оказываемым в рамках настоящего Контракта, а также функциональные, технические, качественные характеристики и другие условия оказания услуг определяются описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта.

- 1.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуг качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

2. Порядок и сроки оказания услуг.

2.1. Оказание услуг осуществляется: Ивановская область, г.о. Иваново, г. Иваново, пл. Революции, д. 2/1.

2.2. Начало оказания услуг по Контракту: с даты заключения контракта

2.3. Срок завершения услуг (продолжительность оказания услуг) до 04.12.2026г

2.4. Услуги должны оказываться с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

3. Цена, порядок и сроки оплаты услуг.

3.1. Цена Контракта составляет 6 180 044 (Шесть миллионов сто восемьдесят тысяч сорок четыре) рубля 00 копеек, без НДС.

3.2. Цена Контракта включает в себя стоимость услуг, расходных материалов и иные расходы, которые несет Исполнитель при оказании услуг, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые в соответствии с действующим законодательством РФ должны оплачиваться Исполнителем при исполнении Контракта.

3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема, качества услуг и иных условий Контракта.

3.5. Оплата услуг производится в срок не более чем в течение 7 рабочих дней с даты подписания и размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее – единая информационная система) Заказчиком документа о приемке, предусмотренного статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Аванс не предусмотрен. Документы о приемке результата оказанных услуг составляются Исполнителем.

3.5.1. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.(данный пункт включается при необходимости на момент оформления контракта).

3.6. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик вправе по соглашению Сторон изменить условия контракта, исходя из соразмерности изменения цены Контракта и объема работ. Сокращение объема работ при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090"Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта".

При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.

3.7. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от технического задания, а также условий Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.

3.8. Валютой платежа является российский рубль.

3.9. Все расчеты с Исполнителем производит Заказчик.

3.10. Источник финансирования – областной бюджет.

4. Обязательства Сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Создать необходимые условия для оказания услуг.

4.1.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых услуг, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования.

4.1.3. Обеспечить приемку результатов оказанных услуг согласно требованиям, установленным Контрактом.

4.1.4. В случаях, предусмотренных законодательством о контрактной системе, для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, провести экспертизу.

4.1.5. Своевременно предоставлять Исполнителю необходимую для выполнения обязательств информацию.

4.1.6. Своевременно в письменной форме сообщать Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг или при сдаче-приемке исполненных обязательств по Контракту.

4.1.7. Оплатить оказанные услуги в порядке, предусмотренном Контрактом.

4.1.8. Своевременно в письменной форме сообщать Исполнителю об обнаруженных недостатках оказанных услуг.

4.1.9. Не предоставлять средства связи третьим лицам в коммерческих целях.

4.1.10. Оказать в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.2.2. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом исполнения Исполнителем обязательств по Контракту и (или) лиц, участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по Контракту.

4.2.3. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг Исполнителем по Контракту.

4.2.4. Требовать перерасчета оплаты услуг в случае неоказания их по вине Исполнителя.

4.2.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов оказанных услуг в случае выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо услуг и устранено Исполнителем.

4.2.6. Создать приемочную комиссию, состоящую не менее чем из пяти человек, для приемки результатов оказанных услуг.

4.2.7. Провести экспертизу для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

4.3. Исполнитель обязуется:

4.3.1.  Оказать предусмотренные настоящим контрактом и техническим заданием услуги, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов и иными исходными данными в сроки, установленные настоящим контрактом.

4.3.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п.п. 2.2., 2.3. настоящего контракта.

4.3.3. В случае изменения реквизитов и банковских данных, письменно уведомить Заказчика в пятидневный срок.

4.3.4. В срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в результатах оказанных услуг или иные отступления от условий настоящего контракта.

4.3.5. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом оказания услуг, качеством используемых материалов и оборудования.

4.3.6. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты услуг, предусмотренных Контрактом.

4.3.7. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в других статьях Контракта.

4.4. Исполнитель вправе:

4.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту на основании сданной Исполнителем отчетной документации, в случае положительного заключения Приемочной комиссии в соответствии с разделом 5 Контракта.

4.4.2. Требовать своевременной оплаты результата оказанных услуг в соответствии с подписанным Сторонами документа приемки исполнения обязательств по Контракту.

4.4.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

5. Порядок сдачи и приемки услуг

5.1. Исполнитель в течении 5 календарных дней после оказания услуг, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, оформленный в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

К документу о приемке, предусмотренному пунктом 5.1.1. настоящей Контракта могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

5.2. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик может провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ.

5.3. При возникновении спора между Заказчиком и Исполнителем по поводу недостатков оказанных услуг по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если экспертиза назначена по соглашению Сторон, то обе Стороны поровну.

5.4. Заказчик в срок не позднее 10 календарных дней, следующих за днем поступления документа о приемке в личный кабинет единой информационной системы Заказчика, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.5. В случае получения в соответствии с подпунктом «б» пункта 5.4. Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Исполнитель вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктом 5.1.1. Контракта.

5.6. Датой приемки оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. Подписанные с использованием единой информационной системы усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, документ о приемке, оформленный в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 №-44-ФЗ, свидетельствует о проведении Заказчиком экспертизы на соответствие оказанных услуг условиям Контракта.

5.7. Услуги, не соответствующие объему и/или качеству по условиям настоящего Контракта, считаются не оказанными.

5.8. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с пунктом 5.1. Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Исполнителя, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке

6. Качество услуг

- 6.1. Качество оказанных услуг должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 1 к Контракту (Техническое задание). Гарантийный срок на оказанные услуги должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

6.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты оказанных услуг, то Исполнитель обязан устранить их своими силами и за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки. Для согласования акта, фиксирующего дефекты, и согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 5 дней с даты получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.3. Объем предоставления гарантий качества на услуги 100%.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

Согласно пункту 9 Правил определения размера штрафа, за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно).

7.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.2.4. Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине исполнителя.

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем  обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее -  Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

В соответствии пунктом 6 Правил:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно).

7.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.3.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3.5. Исполнитель освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3.6. Даты, указанные в пункте 2.2.-2.3. настоящего контракта являются исходными для определения размера пени в случае нарушения исполнителем условий контракта.

7.4. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением условий Контракта Стороны обмениваются документами с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений (уведомлений претензионной переписки). Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Стороны и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

Сторона, получившая электронное уведомление (уведомление претензионной переписки), должна дать ответ по существу на данное уведомление в срок не более 5 (Пяти) календарных дней со дня ее получения.

7.5. Уплата неустоек (штрафов, пеней), установленных в соответствии с пунктами 7.2. и 7.3. Контракта, производится путем перечисления одной Стороной в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения соответствующей претензии (требования) от другой Стороны по реквизитам, указанным в претензии (требовании). Датой признания и оплаты неустоек считается день зачисления денежных средств на счет, указанный в претензии.

7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств (в том числе просрочки исполнения обязательств), предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней) и (или) удержать сумму неустоек (штрафов, пеней) из денежных средств, внесенных Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта.

7.7. Сторона освобождается от уплаты неустоек (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.8. Уплата неустоек и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7.9. Исполнитель несет полную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, в том числе и перед третьими лицами за причиненный ущерб (вред), возникший вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по Контракту.

7.10. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные Контрактом, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

7.11. Реквизиты для оплаты штрафов, пеней: УФК по Ивановской области (ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ» л/счет 04332201390)

Банк получателя: ОКЦ № 1 ВВГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ивановской области г Иваново

Казначейский счет 03222643240000003300

ЕКС 40102810845370000102

БИК 042202102

КБК доходов 042 116 070 1002 0050 140

В назначении платежа необходимо указать номер и дату Контракта, по которому производится платеж.

8.  Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения контракта составляет 618 004.40 рублей.

В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона.

8.2. Обеспечение исполнения контракта должно обеспечивать выполнение всех обязательств Исполнителя по контракту, в том числе по возмещению убытков и уплате неустоек, за исключением гарантийных.

8.3. Исполнитель обязуется разместить в единой информационной системе подписанный усиленной электронной подписью Исполнителя документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта, в установленный Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ срок для заключения Контракта.

В случае непредоставления Исполнителем обеспечения исполнения Контракта в установленный Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ срок, Исполнитель считается уклонившимся от заключения Контракта.

8.4. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем самостоятельно.

8.5. В случае выбора Исполнителем способа обеспечения исполнения обязательств путем внесения денежных средств на счет Заказчика в размере, указанном в пункте 8.1. настоящего Контракта, вышеуказанные денежные средства перечисляются на следующие реквизиты:

ИНН 3702065660 КПП 370201001

Получатель: Областное государственное казенное учреждение «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области» л/с 05332201390

Банк получателя: ОКЦ №1 ВВГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ивановской области г Иваново

Казначейский счет 03222643240000003300

ЕКС 40102810845370000102

Назначение платежа: Обеспечение исполнения Контракта № _______ .

8.5.1. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 8.9 - 8.10 настоящего Контракта, возвращаются Исполнителю в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещенного в единой информационной системе итогового документа о приемке оказанных услуг (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Исполнителем).

8.5.2. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме внесения денежных средств на счет Заказчика, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства Исполнителем во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени) из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, путем возврата обеспечения исполнения контракта Исполнителю за минусом суммы неустойки (штрафа, пени).

В этом случае заключение дополнительного соглашения к Контракту не требуется. Возврат Исполнителю обеспечения исполнения контракта за минусом суммы неустойки (штрафа, пени) не лишает Заказчика права обращения в Арбитражный суд Ивановской области с требованием о возмещении причиненного ущерба в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств по Контракту.

8.6. В случае если Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта выбран способ предоставления независимой гарантии, такая независимая гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8.6.1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального Закона от 05.04.2013 №-44-ФЗ.

8.6.2. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта лицензии на осуществление банковских операций, Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8.6.3. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

8.7. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, указанных в п. 8.8 - 8.9 Контракта.

8.8. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по Контракту или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.

8.8.1. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется Исполнителем путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком в п. 8.5. Контракта, возврат указанных денежных средств осуществляется Заказчиком по заявлению Исполнителя в срок, установленный п. 8.5.1 Контракта, в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

8.8.2. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

8.9. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта, предусмотренное в п. 8.8. контракта, осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а также приемки Заказчиком оказанных услуг. Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

9.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий контракта, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела контракта.

9.3. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела контракта, обязана в течение 10 рабочих дней, с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

9.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела контракта.

9.5. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий контракт.

10. Рассмотрение и разрешение споров

10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.

10.2. Требования либо иные претензионные письма направляются Сторонами с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, исполнителя (подрядчика, поставщика), и размещаются в ЕИС.

Допускается дополнительное направление Сторонами Требований либо иных претензионных писем иными способами: электронной почте или экспресс-почтой по реквизитам, указанным в Контракте.

10.3. Срок рассмотрения и направления ответа на Требование либо иное претензионное письмо составляет 3 (три) рабочих дня со дня размещения его в ЕИС.

10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Ивановской области.

11. Заключительные положения

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 30.12.2026 года (включительно), в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств по контракту.

11.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством. При изменении Контракта обязательства сторон сохраняются в измененном виде. Все изменения осуществляются в письменной форме.

11.3. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 3.6 Контракта и обусловливают невозможность исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из  Контракта, Заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из Контракта, предметом которого является оказание услуг, необходимых для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому Исполнителем обязательства исполнены.

11.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Соглашение о расторжении Контракта совершается в письменной форме. При расторжении Контракта обязательства сторон прекращаются.

11.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

11.7. Расторжение Контракта не освобождает Стороны от ответственности, установленной Контрактом.

11.8. Контракт заключен в электронной форме. Стороны вправе оформить Контракт в письменной форме в 2-х экземплярах, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме.

11.9. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – описание объекта закупки (Техническое задание).

12. Место нахождения, почтовый адрес и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК: ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ»

Место нахождения:153000; г. Иваново, пл. Революции, д.2/1, офис 264.

Почтовый адрес:153000; г. Иваново, пл. Революции, д.2/1, офис 264.

Банковские реквизиты: казначейский счет 03221643240000003300

ЕКС 40102810845370000102   л/счет 03332201390

ОКЦ № 1 ВВГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ивановской области, г. Иваново

БИК 042202102

ИНН 3702065660; КПП 370201001; ОГРН 1053701002475; ОКПО 73218221; ОКТМО 24701000

Тел.: (4932) 32-70-84; 32-37-50

E-mail: ogku37@mail.ru

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Индивидуальный предприниматель Аюпова Анастасия Сергеевна

Место жительства: 630088 г.Новгосибирск, ул.Владимира Заровного, д.38, кв.349

почтовый адрес: 630088 г.Новгосибирск, ул. Петухова, д.14/4, кв.215

ИНН 380404036805

ОГРНИП 318547600090170

р/с: 40802810323240001446

Филиал Новосибирский «АО Альфа-Банк»

к/с 30101810600000000774

БИК 045004774

Телефон 8 9139560403

Адрес эл.почты: ayupova_anastasiya@inbox.ru

| ЗАКАЗЧИК: Начальник управления ________________ /Д.В.Ильченко ЭЦП. |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Индивидуальный предприниматель _________________________ / А.С.Аюпова / ЭЦП. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту

на оказание услуг

от «____»_________ 2026 г.

№ 26.002140

Описание объекта закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектно-технической документации на реконструкцию региональной системы оповещения населения Ивановской области

1. Общие положения

1.1 Наименование услуг

Оказание услуг по разработке проектно-технической  документации для реконструкции региональной системы оповещения населения Ивановской области.

1.2 Наименование проекта

Реконструкция региональной автоматизированной системы оповещения населения Ивановской области.

1.3 Наименование системы

Региональная система оповещения населения (РСОН) Ивановской области.

Условное обозначение РСОН ИО.

# 1.4 Сроки выполнения работ

Дата начала оказания услуг – с даты заключения контракта.

Дата окончания оказания услуг – 04.12.2026 в соответствии с планом мероприятий (Приложение 2 к техническому заданию (ТЗ)).

1.5 Основание для проектирования

1.5.1 Изменение требований нормативных правовых актов и методических рекомендаций в области систем оповещения населения.

1.5.4 Изменение (расширение) зоны оповещения населения в муниципальных образованиях Ивановской области.

1.5.5 Усовершенствование и замена оборудования, в т.ч. вырабатывающего свой эксплуатационный ресурс в ближайшее время.

1.5.6 Изменение перечня оборудования, рекомендованного для использования в системах оповещения.

1.5.8 Изменение требований к нормам информационной безопасности и защищенности оборудования и сетей связи, используемых в системах оповещения.

1.6  Основные нормативные правовые акты:

Указ Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1522 
«О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

Федеральные законы:

от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»;

от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

от 21 декабря 1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности»;

от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановления Правительства Российской Федерации:

от 10 июля 2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

от 20 мая 2022 г. № 921 «О приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи при угрозе возникновения и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

от 5 августа 2022 г. № 1387 «Об утверждении Правил организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и пункта 6 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам деятельности Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций»

от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

от 22 мая 2008 г. № 381 «О порядке предоставления участков для установки и (или) установки специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей»;

от 4 февраля 2022 года № 113 «Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

от 28 декабря 2020 г. № 2322 «О порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления с операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях;

от 17 мая 2023 г. № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения».

Совместные приказы МЧС России и Минцифры России:

от 31 июля 2020 г. № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» (зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный номер 60567 от 26 октября 2020 г.);

от 31 июля 2020 г. № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения» (зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный номер 60566 от 26 октября 2020 г.).

Методические рекомендации по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения, Утверждены протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 26.06.2024 г. № 2

Методические рекомендации проведения технического обслуживания технических средств оповещения населения, Утверждены протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 26.06.2024 г. № 2

Методические рекомендации по организации оповещения населения ОДОБРЕНЫ протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 12.03.2025 № 3

Приказы Мининформсвязи России/Минцифры России:

от 9 января 2008 г. № 1 «Об утверждении требований по защите сетей связи 
от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством 
их информации»;

от 13 августа 2021 г. № 832 «Об утверждении Требований к построению телефонной сети связи общего пользования»;

от 25 ноября 2021 г. № 1229 «Об утверждении Требований к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования».

ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения. Классификация. Общие технические требования»;

Методические рекомендации по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения, утвержденные протоколом рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 26 июня 2024 г. №2.

1.7 Назначение системы

РСОН ИО должна обеспечивать выполнение следующих задач:

- гарантированное и своевременное доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) и населения, проживающего на территории Ивановской области, об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- достижение качественного показателя состояния системы оповещения и информирования населения «готова к выполнению задач»;

- возможность сопряжения технических устройств, осуществляющих приём, обработку и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, а также иных сообщений об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях;

- использование современных информационных технологий для своевременного и гарантированного информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях;

- своевременную передачу информации до органов управления РСЧС соответствующего уровня в целях принятия необходимых мер по защите населения;

- управление оконечными средствами оповещения и информирования с пунктов управления органов повседневного управления РСЧС соответствующего уровня;

- передачу информации в заданных режимах (индивидуальный, избирательный, циркулярный, по группам по заранее установленным программам);

- защиту информации от несанкционированного доступа и сохранность информации при авариях в системе;

- повышение устойчивости функционирования РСОН ИО.

1.8 Цель реконструкции

Общими целями проектирования и дальнейшей реконструкции РСОН ИО являются:

- повышение устойчивости и эффективности функционирования системы оповещения Ивановской области и дальнейшее ее развитие на базе современных технических средств без снижения готовности действующей системы оповещения;

- увеличение охвата населения Ивановской области средствами звукового оповещения;

- обеспечение оповещения руководящего состава территориальной подсистемы РСЧС и населения Ивановской области в мирное время, в ходе военных действий, а также при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- замена морально и технически устаревшего оборудования РСОН ИО на оборудование, соответствующее ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования».

- приведение в соответствие с требованиями к нормам информационной безопасности и защищенности оборудования и сетей связи, используемых в системах оповещения.

1.9 Цели разработки проектно-технической документации

Целями разработки проектно-технической документации по реконструкции РСОН ИО являются:

- замена ТСО систем оповещения в связи с невозможностью восстановления выслуживших установленный заводом-изготовителем эксплуатационный ресурс;

- обеспечение своевременного доведения сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления, сил и средств ГО, сил РСЧС и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, угрозе возникновения или возникновении ЧС природного и техногенного характера;

- обеспечение не менее 90% охвата населения в каждом муниципальном образовании Ивановской области  зонами покрытия системами оповещения населения с применением современных цифровых ТСО. Результатом разработки ПТД по настоящему ТЗ должно стать представление технических решений и конкретных последовательных мероприятий совершенствования системы оповещения в регионе, а также приведение ПТД на действующие компоненты системы в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами;

- обеспечение 100% охвата оповещением населения на территориях (в зонах КСЭОН), подверженных риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на ней людей;

- сокращение времени (с учетом нормативных требований) на проведение оповещения населения;

- повышение достоверности передаваемой информации информирования и оповещения по различным каналам связи и оконечных устройств;

- своевременная передача информации до органов управления РСЧС соответствующего уровня, включая пункты управления на особый период функционирования соответствующего уровня, в целях принятия необходимых мер по защите населения;

- управление оконечными средствами оповещения и информирования с пунктов управления органов повседневного управления РСЧС, включая пункты управления на особый период функционирования соответствующего уровня;

- передача информации в заданных режимах (избирательный, циркулярный, групповой);

- защита информации от несанкционированного доступа и сохранность информации при авариях в системе;

- повышение оперативности реагирования сил и средств РСЧС в целях защиты населения;

- снижение риска возникновения людских потерь и материального ущерба при возникновении ЧС;

- повышение эффективности принимаемых мер по предупреждению и ликвидации ЧС.

1.10 Заказчик

Областное государственное казенное учреждение «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области».

2. Характеристика существующего состояния системы оповещения.

РСОН ИО включает в себя 27 муниципальных систем оповещения населения (далее – МСОН) и 4 комплексных системы экстренного оповещения населения на базе аппаратуры оповещения «МАРС-АРСЕНАЛ», расположенных на территории Ивановской области.

Управление региональной и муниципальными системами оповещения организовано на основе специального программного обеспечения комплекса программно-аппаратных средств оповещения регионального уровня (КПАСО-Р) «МАРС-АРСЕНАЛ», способным управлять оконечными устройствами различных производителей.

На территории Ивановской области развернуты пульты управления:

- основной пульт управления на базе КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ» (город Иваново);

- ЗПУ (убежище ГО) - пульт управления на базе КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ»;

- мобильный пульт управления на базе КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ»;

- в ЕДДС муниципальных районов установлены пульты управления муниципальной системой оповещения на базе КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ».

Кроме того, на территории Ивановской области функционирует система централизованного оповещения, построенная на базе аппаратуры КТСО-Р (РМ), КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ».

Управление существующей системой оповещения производится от должностных лиц и организации, указанных в Постановлении Правительства от 11 ноября 2021 года N 545-п «Об утверждении Положения о региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Ивановской области».

Для передачи сигналов оповещения используются существующие цифровые каналы связи IP VPN и радиоканалы.

Существующая система оповещения функционально подразделяется на комплекс передачи сигнала «Внимание всем» (электросиренное вещание) и комплекс речевого оповещения.

Звуковое (электросиренное) оповещение организовано во всех муниципальных образованиях.

На территории Ивановской области имеются локальные системы оповещения.

3. Требования к системе

3.1 Требования к структуре и функционированию системы

РСОН ИО должна охватывать территорию области и являться организационно- техническим объединением муниципальных систем оповещения.

Передача информации и сигналов оповещения должна осуществляться в автоматизированном, неавтоматизированном (посредством локальных пультов управления), а в предусмотренных случаях – в автоматическом режиме.

Основной режим – автоматизированный, который обеспечивает циркулярное, групповое или выборочное доведение информации или сигналов до органов управления, сил и средств ГО, РСЧС и населения.

Оповещение населения должно предусматривать:

- передачу сигнала «Внимание всем!» путем включения специализированных звуковещательных устройств и (или) электросирен и передачи данного сигнала на определенные индивидуальные терминалы оповещения (далее - ИТО);

- передачу речевых сообщений с помощью специализированных звуковещательных устройств;

- установку аппаратуры громкоговорящего оповещения в муниципальных районах Ивановской области;

- доведение речевой, текстовой и визуальной информации с формированием телевизионной заставки в автоматизированном режиме при перехвате вещания аналоговых и цифровых телерадиовещательных передатчиков, а также передачи сообщения с пунктов управления или из студий;

- передачу речевых и текстовых сообщений по сетям цифрового телевещания.

Оборудование громкоговорящего оповещения должно обеспечивать превышение уровня передаваемого звукового сигнала не менее 15 ДБ над усредненным значением стабильных шумов оповещаемой территории. Номинальная суммарная выходная мощность оборудования, а также количество линейных выходов определяется проектом.

Оповещение должностных лиц и персонала дежурных служб должно предусматривать:

- передачу сигналов и сообщений по телефонной сети общего пользования, сотовым телефонам, прямым каналам связи;

- передачу SMS-сообщений на сотовые телефоны;

- передачу речевых сообщений и сигналов специализированными средствами оповещения.

Время полного адресного оповещения должностных лиц и персонала дежурных служб в автоматизированном режиме не должно превышать 10 минут.

Для выполнения требований Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» система должна предусматривать:

- круглосуточное функционирование и постоянная готовность к применению по предназначению во всех режимах функционирования РСЧС;

- своевременное, гарантированное и достоверное доведение информации, сигналов оповещения и экстренной аудио и видеоинформации оповещения до населения Ивановской области;

- общее время доведения сигналов и экстренной информации оповещения до населения с момента получения достоверных данных об угрозе возникновения или возникновения ЧС природного или техногенного характера по автоматизированным системам оповещения населения: на региональном и местном уровнях - не более 5 минут; на объектовом уровне - не более 1 минуты;

- автоматизированное информирование населения по регламентированному и согласованному расписанию регламентированными и согласованными информационными сообщениями.

3.2 Требования к показателям назначения

Система должна обеспечивать круглосуточное функционирование, постоянную готовность к применению по предназначению во всех режимах работы РСЧС, доведение сигналов (распоряжений) и информации оповещения с основного, запасного, мобильного центров управления оповещением и ЕДДС.

При работе с пунктов управления и ЕДДС система оповещения должна обеспечивать:

- функционирование как централизованно, так и децентрализовано на всю глубину системы;

- обмен информацией между пунктами управления оповещением различных уровней в режимах буквенно-цифровой, речевой информации и диалоговом режиме;

- прием и ретрансляцию сигналов оповещения и речевых сообщений, передаваемых с пунктов управления МЧС России;

- режимы передачи сигналов оповещения и информации:

- циркулярный;

- циркулярный по заранее установленным программам;

- избирательный в пределах одного уровня;

- избирательный (через один или два уровня) по заранее установленным программам;

- возможность адресного и циркулярного оповещения населения на региональном, районном и объектовом уровнях;

- оповещение руководящего состава РСЧС и гражданской обороны (далее – ГО) области по служебным и домашним телефонам;

- подготовку и хранение речевых сообщений, программ оповещения, вариантов и режимов запуска;

- передачу заранее записанной видеоинформации, речевых сообщений или с микрофона;

- дистанционное включение звуковещательных установок в населенных пунктах, в районах размещения потенциально – опасных объектов, зонах экстренного оповещения.

- приоритеты сигналам оповещения по отношению к работе других пользователей сети связи и вышестоящим инстанциям по отношению к нижестоящим;

- обеспечение передачи и приема подтверждения о переданных сигналах оповещения и экстренной информации на всех уровнях системы;

- сигнализацию вскрытия устройств, блоков, шкафов и на пульты управления системой оповещения своего уровня;

- сигнализацию исправности составных частей системы оповещения на пульты управления системой оповещения своего уровня;

- обеспечение защиты от несанкционированного запуска аппаратуры, а также ошибочных действий оперативного дежурного и обслуживающего персонала;

- автоматическое отображение и документирование предаваемой информации оповещения, данных и подтверждений об их приеме;

- оповещение и информирование населения области по сетям проводного, эфирного вещания и телевидения;

- дистанционное управление средствами оповещения населения и должностных лиц;

- документирование процесса оповещения и действий оперативного дежурного органа управления;

- доведение сигналов оповещения до мобильных средств оповещения, мобильных оперативных групп;

- поддержка двустороннего обмена речевыми сообщениями с возможностью записи переговоров между центрами оповещения.

3.3 Требования к информационному и программному обеспечению

Всё программное обеспечение должно быть лицензионным.

Специальное программное обеспечение (СПО) системы должно быть достаточным для выполнения всех функций, реализуемых с применением средств вычислительной техники, а также иметь средства организации всех требуемых процессов управления системой, позволяющие своевременно выполнять все автоматизированные функции во всех регламентированных режимах функционирования системы.

Программное обеспечение системы должно обладать следующими свойствами:

- функциональная достаточность (полнота);

- надежность

- адаптируемость;

- модифицируемость;

- масштабируемость;

- удобство эксплуатации.

СПО системы должно иметь средства диагностики технических средств системы и контроля на достоверность входной информации.

В программном обеспечении системы должны быть реализованы меры по защите от ошибок при вводе и обработке информации, обеспечивающие заданное качество выполнения функций системы.

Общее программное обеспечение системы должно позволять осуществлять настройку компонентов специального программного обеспечения и дальнейшее развитие программного обеспечения системы без прерывания процесса ее функционирования. Должна быть обеспечена защита программного обеспечения от случайных изменений.

Программы специального программного обеспечения системы всех уровней должны быть совместимы как между собой, так и с общим программным обеспечением.

СПО должно иметь Акты о проведении Государственных испытаний о возможности использования его в качестве комплексов для оповещения населения различных уровней, должно входить в список рекомендованных к применению на территории Российской Федерации.

СПО должно быть целостным и запуск ее должен производиться однократно посредством ввода пары логин-пароль. Конечный пользователь должен иметь возможность выбора метода идентификации:

- идентификация пользователя при входе в операционную систему;

- идентификация пользователя при запуске СПО.

СПО должно состоять из сервера и клиентской части.

СПО должно включать в себя модуль (шлюз), выполняющий функции сопряжения с системами верхнего и нижнего уровней;

СПО должно включать в себя модуль для конвертации и обмена регламентированными данными (в некоторых случаях формализованный список для каждой из сопрягаемых систем данных).

      - основой информационного обеспечения системы оповещения населения должны быть территориально разнесенные базы данных и специальное программное обеспечение, включающие информацию об элементах системы, порядке установления связи, оповещаемых абонентах, исполнительных устройствах своего и подчиненных уровней управления с использованием единых классификаторов объектов, свойств и признаков для описания всех информационных ресурсов;

      - состав, структура и способы организации данных должны обеспечивать наличие всех необходимых учетных реквизитов объектов оповещения, разбиение информации по категориям и независимость представления данных об объектах оповещения от других функциональных подсистем;

      - информационный обмен между компонентами системы должен осуществляться по сетям связи и передачи данных с гарантированной доставкой команд управления и сообщений (информации) пункту управления ГО и РСЧС;

      - при информационном взаимодействии со смежными системами должна обеспечиваться полная автономность программных и аппаратных средств системы оповещения населения, независимость подсистемы приема и отправки команд управления и сообщений (информации) от изменения категории информации, способов хранения и режима работы (автоматическом или ручном);

      - защита информации, обрабатываемой в информационной системе, должна быть выполнена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

проектные решения должны обеспечивать защиту от несанкционированного доступа путём установки на пульт управления системы паролей с отдельными паролями для оперативного и технического персонала, предусматривать защиту от несанкционированного копирования информации с внутренних магнитных (электронных) носителей или ее преднамеренного искажения, а также повреждения информации вредоносными программами (включая базы данных узлов, абонентов, сценариев, журналов и архивов оповещения);

Вновь устанавливаемое оборудование должно обеспечивать совместимость с действующим программным обеспечением РСОН ИО.

3.4 Требования к сопряжению

РСОН ИО должна предусматривать возможность включения в систему:

- муниципальных систем оповещения населения для доведения сигналов и информации оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной на территории города, городского или сельского поселения до оперативных служб (диспетчеров) ОПО и других объектов экономики, имеющих важное оборонное и экономическое значение или представляющих высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций, как в мирное время, так и в угрожаемый период, военное время;

- комплексных систем экстренного оповещения населения Ивановской области;

- ЛСО для обеспечения доведения сигналов и информации оповещения до руководителей и персонала объекта, объектовых служб и служб гражданской обороны, руководителей (дежурных служб), объектов (организаций), расположенных в зоне действия ЛСО, населения проживающего в зоне действия ЛСО.

Проектные решения должны обеспечивать интеграцию вновь устанавливаемых и заменяемых технических средств оповещения (ТСО) в действующую РСОН Ивановской области с сохранением существующей архитектуры, структуры построения, состава и принципов функционирования системы. Интеграция новых ТСО должна осуществляться без изменения действующих алгоритмов работы системы, без модернизации центрального сегмента РСОН ИО, без замены существующих пультов управления, оборудования диспетчерских пунктов и иных действующих элементов системы.

Проектные решения должны обеспечивать техническую и программную совместимость вновь устанавливаемых и заменяемых ТСО с действующими пультами управления РСОН ИО на базе КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ». Подключение новых ТСО должно осуществляться непосредственно к существующей системе управления с использованием штатных интерфейсов и протоколов обмена данными, предусмотренных действующей РСОН ИО. Возможность сопряжения предлагаемых технических средств оповещения с действующими пультами управления РСОН ИО на базе КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ» должна быть подтверждена актами испытаний, протоколами совместимости либо иными документами, подтверждающими успешную работу оборудования в составе системы КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ», выданными не ранее 2020 года. Не допускается установка дополнительных устройств сопряжения, промежуточных контроллеров, шлюзов, серверов, автоматизированных рабочих мест, программно-аппаратных комплексов или иных технических средств, необходимость применения которых приводит к изменению существующей структуры системы или требует модернизации действующих пультов управления. Проектом должны быть определены интерфейсы взаимодействия, способы подключения, используемые каналы связи и протоколы обмена данными, обеспечивающие полную совместимость новых ТСО с существующей инфраструктурой РСОН ИО.

В рамках выполнения работ допускается только замена или дооснащение оконечных технических средств оповещения. Существующие пульты управления КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ», программное обеспечение центрального сегмента, а также действующие каналы управления и взаимодействия подлежат сохранению и не подлежат замене, модернизации или расширению путем установки дополнительных устройств сопряжения. Не допускается внесение изменений в программное обеспечение действующих пультов управления, серверного оборудования и центрального сегмента РСОН ИО, за исключением настроек, предусмотренных эксплуатационной документацией и необходимых для регистрации вновь устанавливаемых ТСО.

3.5 Требования к защите информации

- Защита информации и вычислительного процесса является исключительно важным элементом сохранения работоспособности. Необходимым условием интеграции информационных ресурсов системы должна являться защита информации от несанкционированного доступа.

- Должна быть создана система защиты информационных ресурсов, включающая в себя компоненты управления доступом, регистрации и учета пользователей, контроля целостности файлов данных и программ, а также защиты информации, передаваемой по каналам связи.

- Система защиты должна автоматически вести электронный журнал учета пользователей, записи которого должны содержать полную информацию о работе и действиях пользователей. Эти данные должны быть защищены от возможного вмешательства и изменения после их регистрации.

- Должен быть ограничен доступ к аппаратным средствам системы с целью предотвращения несанкционированного копирования информации на отчуждаемые физические носители.

- Функция защиты информации и межсетевые интерфейсы должны обеспечить контроль и управление доступом к системе. Эти функции должны быть включены в набор системных средств управления и контроля, включая функции обеспечения межсетевого взаимодействия.

- К рабочим местам должны допускаться только зарегистрированные пользователи. Исключить возможность несанкционированного доступа. Каждый пользователь должен получить доступ в систему с использованием средств идентификации, аутентификации и авторизации.

- Для индивидуальных пользователей должны быть установлены различные уровни доступа, контролируемые системой.

- Каждый пользователь должен иметь собственный набор разрешенных действий для просмотра или изменения данных и информационно-управляющих функций.

- Должен быть сформирован определённый перечень программ, разрешенных для запуска для исключения распространения вирусов, «червей», шпионского программного обеспечения и использования несанкционированного программного обеспечения.

- РСОН ИО должна соответствовать классу защищенности не ниже 2 класса, муниципальные системы оповещения должны соответствовать классу защищенности не ниже 3 класса.

- РСОН ИО должна соответствовать Требованиям о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, иных информационных системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений, утвержденные приказом ФСТЭК России от 11.04.2025 № 117

3.6 Требования к средствам оповещения

- технические средства оповещения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 42.3.01-2021 Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования»;

- стандартизация и унификация технических средств оповещения должна обеспечиваться посредством использования серийно выпускаемых средств вычислительной техники повышенной надежности и коммуникационного оборудования;

- программное обеспечение в региональных и муниципальных системах оповещения должно отвечать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Используемые в составе систем оповещения населения ТСО и ПО должны быть включены в реестр Российской промышленной продукции и в единый реестр Российской радиоэлектронной продукции, а также включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и соответствовать ГОСТ Р 56939-2024.;

- для текущего ремонта технических средств оповещения в проекте должны быть описаны одиночные и (или) групповые комплекты запасных частей, инструмента и принадлежностей (далее - ЗИП).

- Наличие в паспорте/формуляре оборудования информации об эксплуатационном сроке, по истечению которого необходима замена либо продление с сертификацией от завода-производителя, обязательна.

Не допускается применение технических решений, требующих замены существующего программного обеспечения центрального сегмента РСОН ИО, за исключением случаев, согласованных с Заказчиком.

Для оповещения работников организации и иных граждан, находящихся на ее территории, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций применяются как технические средства оповещения, так и элементы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах.

Исполнитель обязан подтвердить совместимость предлагаемых технических решений с существующей системой управления РСОН ИО.

3.7 Требования электробезопасности

- технические средства оповещения должны обеспечивать защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током при установке, эксплуатации, техническом обслуживании и устранении неисправностей;

- токоведущие составные части технических средств оповещения должны быть надежно изолированы и не допускать электрического замыкания на корпус, их корпуса должны быть заземлены в соответствии с указаниями, изложенными в эксплуатационной документации на технические средства оповещения;

- электропитание технических средств оповещения должно осуществляться от сети гарантированного электропитания, в том числе от источников автономного питания (для электромеханических сирен источники автономного питания не предусматриваются).

- электропитание и заземление аппаратуры оповещения РСОН ИО с элементами РСОН ИО предусмотреть от существующих источников промышленного электропитания напряжением 220В 50Гц и систем заземления. В местах установки аппаратуры оповещения, где отсутствует гарантированное электропитание и контур заземления, должна быть предусмотрена установка источников бесперебойного питания и устройство контура заземления.

- при размещении оборудования РСОН ИО с элементами РСОН ИО на площадях пунктов управления органов повседневного управления РСЧС обеспечить возможность работы аппаратуры оповещения в случае пропадания промышленного электропитания от автономных источников и источников бесперебойного питания в соответствии с требованиями ГОСТ Р 42.3.01-2021). Автономное питание обеспечивается ведомством – собственником пунктов управления органов повседневного управления РСЧС.

- внешние устройства РСОН ИО, монтируемые на улице (внешние сиренно-речевые акустические установки, электросиренные и акустические установки) обеспечиваются электропитанием согласно паспортным данным на оборудование, по категории, определяемой местными условиями наличия и возможности электросетей.

- все технические средства оповещения должны быть заземлены в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 от существующих устройств заземления.

- сохранность информации в системе оповещения населения должна обеспечиваться при отключении электропитания (в том числе аварийном), отказах отдельных элементов технических средств оповещения и авариях на сетях связи.

3.8 Требования к размещению ТСО

- технические средства оповещения должны размещаться на объектах в специально выделенных помещениях (зданиях, сооружениях) с ограниченным доступом людей и оснащенных системами вентиляции (кондиционирования), охранной и соответствующей противопожарной сигнализацией, выведенной на рабочее место дежурного персонала, либо в помещениях с постоянным нахождением дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала организации;

- технические средства оповещения, размещаемые на открытых пространствах (вне помещений, зданий, сооружений), должны устанавливаться в автономных защищенных термошкафах соответствующего климатического исполнения и оборудованы сигнализацией о несанкционированном их вскрытии, их размещение и функционирование должно быть безопасным для жизнедеятельности людей;

- установка всех технических средств оповещения должна осуществляться в местах, не подверженных воздействию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе быстро развивающихся;

- при проектировании отдавать предпочтение размещению ТСО уличного озвучивания на стационарных зданиях и сооружениях муниципальной собственности.

3.9 Требования по безопасности

Оборудование системы должно обеспечивать безопасность при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств системы (защита от воздействий электрического тока, электромагнитных полей, акустических шумов и т. п.), по допустимым уровням освещенности, вибрационных и шумовых нагрузок.

Технические средства системы должны быть надёжно заземлены. Все токопроводящие элементы должны быть защищены корпусом или объёмными кожухами, исключена возможность поражения персонала системы электрическим током.

Технические средства во всех режимах эксплуатации не должны выделять токсичных веществ.

Размещение оборудования на объектах (площадках) должно предусматривать необходимое технологическое пространство для проведения эксплуатационно-технического обслуживания.

4 Требования к телекоммуникационной инфраструктуре

4.1 Телекоммуникационная инфраструктура РСОН ИО должна обеспечить:

- достаточную пропускную способность в сети передачи данных для обеспечения соответствующего качества передачи сигналов управления и оповещения;

- поддержку стека сетевых протоколов TCP/IP. При выделении компонента в отдельную локальную группу устройств, взаимосвязь устройств между собой и внешней сетью должна осуществляться с использованием технологии защищенной виртуальной частной сети VPN;

- поддержку протоколов приоритетной обработки очередей обслуживания;

- поддержку транспортных протоколов в режиме реального времени;

- обеспечение передачи различных видов трафика и обеспечение динамического распределения полосы пропускания;

- использование резервных каналов связи в режиме разделения нагрузки;

- оперативную локализацию сбоев в сетевом оборудовании и каналах связи.

4.2	Логическая схема и топология, а также технология построения каналов связи должны быть определены исходя из расчетов пропускной способности каналов, географии расположения коммутационных узлов и конечного оборудования, а также учитывать полное независимое резервирование. Проектировщик обязан определить технические решения по организации взаимодействия вновь устанавливаемых средств оповещения с существующими каналами связи РСОН ИО.

4.3 ПТД должна отображать подробное описание и графическое отображение схем организации связи всего оборудования системы оповещения населения, включая узлы сопряжения и точки подключения к операторам связи, с указанием всей внутренней адресации.

4.4 Функциональная схема организации связи РСОН ИО должна позволять запускать как выборочно любой ТСО, так и все ТСО МО в целом с ЗПУ РСОН, в том числе при полном выходе из строя ПУ МСОН.

4.5 В рамках разработки ПТД должны быть определены требования к каналам СПД и пропускной способности на каждом стыке с сетью оператора связи в пунктах управления и оповещения.

4.6 При необходимости, дополнительные требования к телекоммуникационной инфраструктуре могут быть детализированы в рамках подготовки и согласования основных проектных решений.

5 Требования к техническому обеспечению

Основой РСОН ИО должны стать технические средства оповещения, имеющие документы, подтверждающие наличие приемочных испытаний МЧС России. Проектируемые технические средства оповещения, размещаемые на объектах транспортной инфраструктуры должны иметь документ, подтверждающий прохождение обязательной сертификации технических средств оповещения для обеспечения транспортной безопасности в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации лот 26.09.2016 №969 «Об утверждении требований у функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности».

Состав оборудования должен быть уточнен по результатам разработки проектной документации и согласован с Заказчиком.

Передача информационных сообщений в системе оповещения должна обеспечиваться по цифровым каналам связи (IP VPN), организованных через сети операторов связи.

Комплекс технических средств оповещения должен обеспечивать доставку сигналов оповещения до исполнительных устройств по каналам связи, обеспечивающим гарантированную передачу и получение.

В системе должно быть предусмотрено резервирование доведения сигналов оповещения и речевой информации до ЕДДС.

6 Требования к эксплуатационно-техническому обслуживанию

- Система технического обслуживания аппаратуры должна разрабатываться на стадии проектирования.

- Порядок, периодичность, продолжительность и объём работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию должны определяться на основе методических рекомендаций МЧС России от 19.02.2021 и эксплуатационно-технической документацией.

- Аппаратура контроля и диагностики должна обеспечивать автоматический текущий контроль работоспособности рабочего места по обобщённым параметрам с индикацией состояния.

- Контрольно-проверочная (измерительная) аппаратура и средства ремонта должны быть приспособлены к выполнению текущего ремонта с минимальными затратами времени, труда и материалов силами штатных расчётов и (или) ремонтных органов.

- Восстановление, поддержание работоспособности и исправности составных частей изделий при эксплуатации, проведении всех видов технического обслуживания, плановых и неплановых ремонтов изделий должно производиться с использованием запасных частей, инструментов, принадлежностей и расходных материалов (далее – ЗИП) в соответствии с требованиями эксплуатационной документации технических средств РСОН ИО.

Состав ЗИП должен предусматривать комплектацию:

- одиночные комплекты ЗИП (ЗИП-О) – для замены отказавших элементов (приборов, блоков, узлов) силами обслуживающего персонала на штатном рабочем месте в процессе эксплуатации;

- групповые комплекты ЗИП (ЗИП-Г) – для замены отказавших или выработавших гарантийные наработки (сроки гарантии) элементов (приборов, блоков, узлов, модулей), для выполнения технологических операций на изделиях в процессе их эксплуатации и пополнения комплектов ЗИП-О;

- ремонтные комплекты ЗИП (ЗИП-Р) – для восстановления изделий и проведения технического обслуживания и ремонтных работ, как силами обслуживающего персонала заказчика, так и с привлечением специалистов организации-разработчика.

Одиночный комплект ЗИП должен размещается на изделии или в помещении совместно с ним. Групповой и ремонтный комплекты ЗИП должны размещаться на складах заказчика или эксплуатирующей организации. Необходимо согласовать с собственниками помещений места хранения ЗИП. Показатель обеспеченности ЗИП – коэффициент достаточности ЗИП за период пополнения – не менее 0.9. Комплект ЗИП должен пополняться не менее 1 раз в квартал по заявке Заказчика. Комплекты ЗИП должны поставляться в специальной упаковке (таре), обеспечивающей его сохранность при хранении и транспортировке в течение заданного срока службы до списания. Конструкция упаковки должна быть унифицирована, а габариты должны иметь стандартные размеры. Элементы ЗИП длительного хранения должны поставляться в законсервированном виде, позволяющем производить их расконсервацию перед использованием.

В ходе проектирования должны быть разработаны:

- нормативы по периодичности и времени обслуживания для каждого типа оборудования, а также потребности в ЗИП, которые будут учитываться при расчёте финансовых затрат на эксплуатационно-техническое обслуживание системы;

- полный комплект технической документации;

- состав и комплектность ЗИП;

- ведомости контрольно-измерительной аппаратуры и средств ремонта;

- положение по эксплуатационно-техническому обслуживанию.

Все надписи на оборудовании должны быть читаемы в течение всего срока службы.

7 Объекты системы оповещения населения

Адресный план устанавливаемого оборудования приведен в Приложении 1.

Полный и окончательный перечень объектов РСОН ИО по каждому МО может быть скорректирован и согласован с Заказчиком в рамках подготовки основных проектных решений.

8 Требования к выполнению проектных работ

ПТД должна быть разработана в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 17.05.2023 №769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения» с учетом требований, содержащихся в действующих нормативно-правовых актах.

Календарный план выполнения работ приведен в Приложении 2.

ПТД должна быть предоставлена Исполнителем Заказчику в объеме и составе, удовлетворяющим требованиям действующих ГОСТов и нормативно-правовых актов:

- на бумажном носителе в 2-х экземплярах, сброшюрованных формата А4, текст оформляется шрифтом с размером 12пт, все подписи и надписи на схемах, должны быть читаемы и соответствовать ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Осноные требования к проектной и рабочей документации»;

- в электронном редактируемом формате и в формате PDF в 1 экземпляре на не перезаписываемом оптическом носителе формата DVD-R либо ином съёмном носителе информации с интерфейсом подключения USB, а также со ссылкой на защищенный облачный ресурс.

8.1 Состав проектно-технической документации

Разработанная проектно - техническая документация должна содержать разделы в соответствие с п.7 «Правил создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2023 №769:

Раздел 1 Пояснительную записку материалов проектно-технической документации в составе:

схему организационно-технического построения РСОН ИО, представленной в виде схемы организационной структуры:

описания организационной структуры с пояснительной запиской;

ситуационный план размещения оборудования РСОН ИО с указанием координат размещения;

состав ЗИП-Г необходимого для проведения ЭТО на оборудовании РСОН ИО;

технические требования к оборудованию оповещения;

сертификаты, свидетельства о государственной регистрации программного обеспечения в соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Раздел 2 Проектно-изыскательские работы с обследованием объектов для размещения технических средств оповещения;

Раздел 3 Технологические решения по размещению технических средств оповещения;

Раздел 4 Мероприятия и технические решения по подключению к сетям электроснабжения и телекоммуникаций, систем заземления;

Раздел 5 Зоны звукопокрытия оконечными средствами оповещения;

Раздел 6 Мероприятия по обеспечению защиты информации в системах оповещения населения;

Раздел 7 Спецификация технических средств оповещения, оборудования, кабельной продукции и расходных материалов;

Раздел 8 Локальные, сводно-сметный расчеты на оборудование и работы.

Раздел 9 Иная документация.

Исполнитель обеспечивает подготовку комплекта документов, необходимого для рассмотрения и согласования проектно-технической документации в установленном порядке.

Все изменения, дополнения, выявленные после обследования объектов согласовать с Заказчиком и выполнить без увеличения стоимости проектирования.

8.2. Требования к результатам проектирования

Проектные решения должны обеспечивать увеличение охвата населения средствами оповещения, замену технических средств, выработавших установленный срок эксплуатации, и интеграцию новых технических средств оповещения в действующую РСОН ИО без изменения архитектуры центрального сегмента системы.

9. Ответственность

Исполнитель несет полную ответственность за достоверность, качество и соответствие представленных расчетов и изложенного материала в ПТД, а также ее соответствие требованиям нормативно-правовой документации, регламентирующей проектно-изыскательные работы, создание, эксплуатацию и обслуживание систем информирования и оповещения, а также ГОСТов, регламентирующие эти виды работ и деятельности, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

10. Порядок контроля и приемки ПТД

Порядок сдачи-приёмки результатов оказанных услуг определяется контрактом.

Исполнитель представляет документы по формам и в порядке, установленном Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

Сметные расчеты выполнить в текущем уровне цен в территориальных единичных расценках (ТЕР МО).  Форма представления – EXCEL.

По окончании разработки проектно-технической документации Исполнитель проводит экспертизу сметной стоимости.

11. Перечень основных стандартов и свода правил для проектирования

Исполнитель представляет документы в порядке, установленном Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ 
в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», а также 
в соответствии с требованиями стандартов и руководящих документов 
на автоматизированные системы:

ГОСТ Р 59853-2021 – в части терминологии;

ГОСТ 34.201-2020 – в части наименования, комплектности и обозначения документов;

ГОСТ Р 59795-2021, ГОСТ Р 2.601-2019 – в части структуры и содержания документов.

Документация должны быть выполнена в бумажном сброшюрованном виде и в электронной форме в формате PDF.

Все документы оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.105-2019 на листах формата А4 по ГОСТ 2.301-68 без рамки, основной надписи и дополнительных граф к ней. Допускается для размещения рисунков и таблиц использование листов формата А3 с подшивкой по короткой стороне листа. Документы объемом более 25 листов должны содержать информационную часть, состоящую из аннотации и содержания. Ситуационный планы представляются отдельно на листах формата А1.

Документы объемом более 300 листов должны быть разделены на тома (книги) объемом не более 250 листов каждый и оформлены в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р ГОСТ Р 2.105-2019 «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам».

Если в состав документации включаются схемы, чертежи, фотоматериалы и пр., то, по согласованию с Заказчиком, допускается выполнение таких приложений в форматах TIFF, JPEG и др. При этом основная часть документа выпускается в соответствии с требованиями, определенными выше.

Приложение №1

Предварительный перечень населенных пунктов для установки оборудования в рамках реконструкции РСОН ИО.

| № п/п | Населенный пункт, адрес расположения точки установки оконечного устройства | Собственник объекта, на котором установлено оконечное устройство | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Верхнеландеховский муниципальный район |  |  |
|  | п. Верхний Ландех, ул. Строителей, д.24а | Администрация Верхнеландеховского муниципального района |  |
|  | п. Верхний Ландех, ул. Западная 26 | Администрация Верхнеландеховского муниципального района |  |
|  | д. Токарево | Администрация Верхнеландеховского муниципального района |  |
|  | д. Кашарята | Администрация Верхнеландеховского муниципального района |  |
|  | с. Мыт, ул. Восточная, д.42 | Администрация Верхнеландеховского муниципального района |  |
|  | с. Мыт, ул. Молодежная, д.42 | Администрация Верхнеландеховского муниципального района |  |
|  | с. Мыт, ул. Мира, д.12 | Администрация Верхнеландеховского муниципального района |  |
|  | Вичугский муниципальный район |  |  |
|  | Здание детского садика «Светлячок», п. Ново-Писцово, ул. Лесная, д.17 крыша здания | Вичугского муниципального района |  |
|  | Здание детского садика «Сказка» поселок Старая Вичуга ул. Северная, д.13а, крыша здания | Вичугский муниципальный район |  |
|  | Поселок Старая Вичуга, м. Летяги ул. Папанина д.56 крыша здания Фабрики | Зайцев Сергей Николаевич ООО «Производственная компания ТексСтрим» |  |
|  | Здание МБУК ЦКиД Октябрьского сельского поселения, с. Красный Октябрь, д.7, фасад административного здания | Октябрьское сельское поселение |  |
|  | Ломовской сельский дом культуры, д. Ломы Большие, д.11, фасад административного здания | Октябрьское сельское поселение |  |
|  | Золотиловский сельский дом культуры, с. Золотилово, д.66, крыша административного здания | Октябрьское сельское поселение |  |
|  | Здание Сошниковской сельской администрации д. Сошники ул. 1-я Школьная, д. 4, крыша административного здания | Сошниковское сельское поселение |  |
|  | Здание ДК Семеновское, с. Семеновское, д. 44, крыша административного здания | Сошниковское сельское поселение |  |
|  | Здание ДК Раздолье, с. Раздолье, д. 9, крыша административного здания | Сошниковское сельское поселение |  |
|  | Здание МБУ ВРДК д. Чертовищи, ул. Парковая, д. 1В, фасад административного здания | Вичугский муниципальный район |  |
|  | МБУ КДК «Спектр» д. Семигорье, д.111, фасад административного здания | Сунженское сельское поселение |  |
|  | Гаврилово-Посадский муниципальный район |  |  |
|  | г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, около д.59, опора электропередач 19 | АО «Объединенные Электрические Сети» |  |
|  | г. Гаврилов Посад, ул. Красноармейская, около д. 50, опора электропередач 25 | АО «Объединенные Электрические Сети» |  |
|  | г. Гаврилов Посад, Высоковольтный пер-к, около д. 7, опора электропередач 25 4 | АО «Объединенные Электрические Сети» |  |
|  | г. Гаврилов Посад, ул. Шушина, напротив д. 1, опора электропередач 54 | АО «Объединенные Электрические Сети» |  |
|  | Здание администрации Петровского городского поселения, Гаврилово-Посадский район, п. Петровский, ул. Чкалова, д.2, крыша здания | Администрация Петровского городского поселения |  |
|  | Здание МКУ «КДЦ Петровского городского поселения» Липово-Рощинский СДК, Гаврилово-Посадский район с. Липовая Роща, ул. 70 лет Октября, д. 8, крыша здания | Администрация Петровского городского поселения |  |
|  | Здание МУК «Осановецкое сельское клубное объединение» Осановецкого сельского поселения, Гаврилово-Посадский район, с. Осановец, д. 168, крыша здания | Администрация Осановецкого сельского поселения |  |
|  | Здание МКОУ «Ратницкая основная школа», Гаврилово-Посадский район с. Ратницкое, д.83, крыша здания | Гаврилово-Посадский муниципальный район |  |
|  | Здание Шекшовского обособленного филиала МКУ «КДЦ Шекшовского сельского поселения» с. Шекшово, ул. Конец, д. 5, крыша здания | Администрация Шекшовского сельского поселения |  |
|  | Здание Бородинского обособленного филиала МКУ «КДЦ Шекшовского сельского поселения» Гаврилово-Посадский район с. Бородино, д. 50, крыша здания | Администрация Шекшовского сельского поселения |  |
|  | Здание МУК «Иваньковский сельский дом культуры» Новоселковского сельского поселения, Гаврилово-Посадский район с. Иваньковский, ул. Советская, д. 35, крыша здания | Администрация Новоселковского сельского поселения |  |
|  | Ивановский муниципальный район |  |  |
|  | с.Буньково ул. Лесная д.16 Здание администрации крыша административного здания | Администрация Балахонковское сельское поселение |  |
|  | д.Балахонки, ул. Молодежная, д. 17, библиотека крыша административного здания | Администрация Балахонковское сельское поселение |  |
|  | д.Беляницы д.29 здание администрации крыша административного здания (подвержено угрозе лесных пожаров) | Администрация Беляницкое сельское поселение |  |
|  | д.Иванцево ул.Ивановская д.20 СДК | Администрация Беляницкое сельское поселение |  |
|  | д.Богданиха д.89 здание администрации крыша административного здания | Администрация Богданихское сельское поселение |  |
|  | с.Богородское ул. Клубная д.9 СДК крыша административного здания | Администрация Богородское сельское поселение |  |
|  | с.Богородское ул.Центральная д.7 крыша административного здания | Администрация Богородское сельское поселение |  |
|  | д.Железнодорожная станция Строкино опора электропередач (подвержено угрозе лесных пожаров | # филиал «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |  |
|  | д.Новино опора электропередач (подвержено угрозе лесных пожаров | # филиал «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |  |
|  | с.Бяково опора электропередач (подвержено угрозе лесных пожаров | # филиал «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |  |
|  | д.Жуково д.20-б на опоре у магазина | # филиал «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |  |
|  | д.Игнатово ул.Деревенская на опоре у магазина д.90а | # филиал «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |  |
|  | д.Дегтярево д.64 на здании сельского клуба | Администрация Коляновское сельское поселение |  |
|  | д.Лысново на опоре у д.12 | # филиал «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |  |
|  | с.Панеево д.52 на здании клуба | Администрация Коляновское сельское поселение |  |
|  | д.Купалищи на опоре у д.35 (подвержено угрозе лесных пожаров | # филиал «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |  |
|  | д.Зеленый Городок на опоре у д.15 (подвержено угрозе лесных пожаров | # филиал «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |  |
|  | д.Ломы на опоре у д.63 (подвержено угрозе лесных пожаров | # филиал «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |  |
|  | д.Бухарово ул.Никольская д.25 здание администрации крыша административного здания (подвержено угрозе лесных пожаров) | Администрация Коляновское сельское поселение |  |
|  | д.Куликово д.60 здание СОШ | Администрация Куликовское сельское поселение |  |
|  | с. Калачево д.42 здание почты (подвержено угрозе лесных пожаров) | Администрация Куликовское сельское поселение |  |
|  | с.Котцыно ул.Школьная д.18 модульное сооружение клуба | Администрация Куликовское сельское поселение |  |
|  | с.Ново-Талицы ул.Радужная д.5 спортивный комплекс Олимп | Администрация Новоталицкое сельское поселение |  |
|  | с.Ново-Талицы ул.Цветаева д.33 СДК | Администрация Новоталицкое сельское поселение |  |
|  | с.Ново-Талицы ул.Радужная д.1здание библиотеки | Администрация Новоталицкое сельское поселение |  |
|  | с.Ново –Талицы ул. Школьная д.20 здание школы | Администрация Новоталицкое сельское поселение |  |
|  | с.Михалево д.25 здание школы | Администрация Новоталицкое сельское поселение |  |
|  | д.Иневеж на опоре (подвержено угрозе лесных пожаров) | АО «Объединенные электрические сети» |  |
|  | д.Залесье ул.Запрудная д.10 здание клуба (около ПОО) | Администрация Новоталицкое сельское поселение |  |
|  | с.Бибирево ул.Центральная д.20 дом УК (подвержено угрозе лесных пожаров) | ООО «УК «Ивановского муниципального района» |  |
|  | д.Лесное ул.Хвойная, д.16 здание дома (подвержено угрозе лесных пожаров) | Частное домовладение |  |
|  | с.Озерный ул.Заводская д.4 здание дома культуры | Администрация Озерновское сельское поселение |  |
|  | с.Подвязновский здание администрации д 25 | Администрация Подвязновское сельское поселение |  |
|  | с.Железнодорожный ул. Садовая д.19 здание дома культуры (около ПОО) | Администрация Подвязновское сельское поселение |  |
|  | д.Железнодорожная станция Ермолино ул.Колхозная д.30 здание администрации | Администрация Тимошихское сельское поселение |  |
|  | д.Опольное на опоре | # филиал «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |  |
|  | с.Колбацкое ул.Троицкая 26а здание ФАП | Администрация Тимошихское сельское поселение |  |
|  | д.Тимошиха ул.Советская д.2а здание дома культуры | Администрация Тимошихское сельское поселение |  |
|  | с.Чернореченский ул.Ленина 4Б здание дома культуры | Администрация Чернореченское сельское поселение |  |
|  | с.Чернореченский ул.Ленина 4а здание школы | Администрация Чернореченское сельское поселение |  |
|  | Ильинский муниципальный район |  |  |
|  | с. Гари ул. Центральная, д. 54 (ФАП) | Ильинское городское поселение |  |
|  | с. Аньково ул. Советская, д. 3 (Дом культуры) | Аньковское сельское поселение |  |
|  | с. Аньково ул. Строительная, д. 3 (Администрация) | Аньковское сельское поселение |  |
|  | с. Ивашево, ул. Совхозная, д. 2 (Администрация) | Ивашевское сельское поселение |  |
|  | с. Ивашево, ул. Ильинская, опора | Ивашевское сельское поселение |  |
|  | с. Нажерово, ул. Красная, Центральная районная больница | Ивашевское сельское поселение |  |
|  | с. Исаевское ул. Советская, д. 26 (дом культуры) | Исаевское сельское поселение |  |
|  | с. Антушково, ул. Центральная, на опору | Исаевское сельское поселение |  |
|  | с. Кулачево, ул. Советская, на опору | Исаевское сельское поселение |  |
|  | с. Щенниково, ул. Советская, д. 2 (администрация) | Щенниковское сельское поселение |  |
|  | д. Спас-Нерль в районе д. 24 на опору | Щенниковское сельское поселение |  |
|  | с. Хлебницы, ул. Новая, в районе д. 15 | Щенниковское сельское поселение |  |
|  | Кинешемский муниципальный район |  |  |
|  | Здание администрации Горковского сельского поселения Кинешемского муниципального района, д. Горки, ул.Завражная, д. 52 | Администрация Горковского сельского поселения |  |
|  | Здание администрации Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района, село Батманы, улица Центральная, дом 4 | Администрация Батмановского сельского поселения |  |
|  | Здание администрации Ласкарихинского сельского поселения Кинешемского муниципального района, д. Ласкариха, ул. Садовая,12 | Администрация Ласкарихинского сельского поселения |  |
|  | Здание администрации Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального района, с. Шилекша, ул. Центральная, д. 37 | Администрация Шилекшинского сельского поселения |  |
|  | Лежневский муниципальный район |  |  |
|  | д.Красный Остров, опора электропередач вблизи д.11. | ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |  |
|  | с.Чернцы, ул. Центральная, д.27, крыша административного здания | Администрация Шилыковского сельского поселения |  |
|  | с.Кукарино, д.21, крыша административного здания (Кукаринская средняя школа) | Лежневский районный отдел образования |  |
|  | с. Новые Горки, ул. Советская, д.11., крыша административного здания | Администрация Новогоркинского сельского поселения |  |
|  | д.Пещериха опора электропередач | ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |  |
|  | д.Почевино, опора электропередач вблизи д.15. | ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |  |
|  | д.Кузьмаденье опора электропередач вблизи д.18 | ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |  |
|  | д.Сабиново, ул. Мичурина, д.1а, крыша административного здания | Администрация Сабиновского сельского поселения |  |
|  | с. Хозниково, ул. Лежневская, д.25, крыша административного здания | Администрация Сабиновского сельского поселения |  |
|  | д.Паршнево, опора электропередач вблизи д.23, ул.Зеленая | ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |  |
|  | с.Ухтохма, крыша административного здания, ул.Московская, д.7 | Администрация Лежневского сельского поселения |  |
|  | с.Воскресенское, крыша административного здания, ул. Центральная, д.69А | Администрация Лежневского сельского поселения |  |
|  | д.Растилково Малое, опора электропередач вблизи д.24 | ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |  |
|  | д.Телегино, крыша административного здания, д.36 (Телегинский сельский клуб) | Администрация Лежневского сельского поселения |  |
|  | д.Коровиха, опора электропередач вблизи д.40 | ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |  |
|  | с.Шилыково, крыша административного здания, д.31 | Администрация Шилыковского сельского поселения |  |
|  | Лухский муниципальный район |  |  |
|  | Здание МКОУ «Порздневская СОШ» с. Порздни, ул.Советская, д.39 | Отдел образования и делам молодёжи администрации Лухского муниципального района |  |
|  | МУ КДК Рябовского сельского поселения с.Рябово, ул.Школьная, д.4 | Администрация Рябовского сельского поселения |  |
|  | п.Лух, ул.Первомайская, д.101 | КУМИЗО администрации Лухского муниципального района |  |
|  | с.Благовещенье, ул.Центральная, д.43 | Администрация Благовещенского с/п |  |
|  | д.Городок, МКР Новый, д.17 здание котельной | МУП ЖКХ «Тепловик» |  |
|  | МУ КДК Благовещенского сельского поселения д.Слободки, ул.Центральная, д.1 | Администрация Благовещенского с/п |  |
|  | Администрация Благовещенского сельского поселения с.Благовещенье, .ул.Центральная, д.43 | Администрация Благовещенского с/п |  |
|  | Здание библиотеки МУ КДК Благовещенского сельского поселения д.Сорокино, ул.Центральная, д.З | Администрация Благовещенского с/п |  |
|  | Палехский муниципальный район |  |  |
|  | Здание бывшей котельной, с. Майдаково, ул. Заводская, д.36, крыша здания | Администрация Палехского муниципального района |  |
|  | Здание МКОУ Пановская средняя школа, д. Панове, ул. Мира, д.3, крыша здания | Администрация Палехского муниципального района |  |
|  | Здание Пеньковского филиала МКОУ Пановская средняя школа, д. Пеньки, ул. 40 лет Победы, д.46 А, крыша здания | Администрация Палехского муниципального района |  |
|  | Здание МКУ «Раменский сельский клуб» д. Лужки, ул. Центральная, д.2, крыша здания | Администрация Раменского сельского поселения |  |
|  | Здание Клетинского филиала Раменского сельского клуба, д. Клетино, ул. Центральная, д.8, крыша здания | Администрация Раменского сельского поселения |  |
|  | Здание Подолинского филиала Раменского сельского клуба, с. Подолино, д.16 А, крыша здания | Администрация Раменского сельского поселения |  |
|  | Здание Тименского филиала Раменского сельского клуба, с. Тименка, д.16, крыша здания | Администрация Раменского сельского поселения |  |
|  | Пестяковский муниципальный район |  |  |
|  | п. Пестяки, ул. Садовая, опора | Пестяковский муниципальный район |  |
|  | п. Пестяки, ул. Киселёва, опора | Пестяковский муниципальный район |  |
|  | п. Пестяки, ул. Октябрьская, опора | Пестяковский муниципальный район |  |
|  | с.Нижний Ландех ул. Ульяновская, д.51 | Нижнеландеховское сельское поселение Пестяковский муниципальный район |  |
|  | с.Демидово ул.Клубная 1 | Пестяковское сельское поселение Пестяковский муниципальный район |  |
|  | д.Сезух, опора | Пестяковское сельское поселение Пестяковский муниципальный район |  |
|  | д.Шалаево, опора | Пестяковское сельское поселение Пестяковский муниципальный район |  |
|  | Приволжский муниципальный район |  |  |
|  | Приволжский район, с. Ингарь, Ингарского сельского поселения, ул. Спортивная, д.19 опора линии электропередач на хоккейной площадке | Администрация Ингарского сельского поселения |  |
|  | Приволжский район, с. Толпыгино Ингарского сельского поселения, юридическое лицо МКОУ Толпыгинская ОШ, а установка на крыше здания детского сада, ул. Просторная, д.5. | Администрация Приволжского муниципального района |  |
|  | Приволжский район, с. Рождествено Рождественского сельского поселения, крыша здания МКОУ Рождественская ОШ, ул. Центральная, д.8. | Администрация Приволжского муниципального района |  |
|  | Приволжский район, с. Новое Невского сельского поселения, крыша здания администрации Новского сельского поселения, ул. Советская, д.24 | Администрация Новского сельского поселения |  |
|  | Приволжский район, с. Горки-Чириковы Новского сельского . поселения, крыша здания-сельского дома культуры | Администрация Новского сельского поселения |  |
|  | Приволжский муниципальный район г. Плес, здание котельной ГБУ Ивановской области «Плесский государственный историкоархитектурный и художественный музей- заповедник» ул. Соборная гора | Департамент культуры и туризма Ивановской области |  |
|  | Пучежский муниципальный район |  |  |
|  | Здание администрации Илья-Высоковского сельского поселения, с. Илья Высоково, ул. Школьная, д.3, Крыша (стена) административного здания | Илья- Высоковское сельское поселение |  |
|  | МОУ «Затеихинская школа, д. Затеиха ул. Школьная, д.8, крыша (стена) административного здания | Администрация Пучежского муниципального района |  |
|  | Здание администрации Сеготского сельского поселения, с. Сеготь, ул. Советская, д.33, Крыша (стена) административного здания | Сеготское сельское поселение |  |
|  | г. Пучеж ул. Кирова д. 46, опора электропередач на пересечении ул. Кирова и ул. Суворова | Пучежское городское поселение |  |
|  | Родниковский муниципальный район |  |  |
|  | с. Каминский, ул. Каминского, д. 13, крыша здания администрации | муниципальная собственность |  |
|  | с. Острецово, ул. Школьная, д.1, крыша здания школы | муниципальная собственность |  |
|  | с. Пригородное, Вичугский пр-д, д.31, крыша здания администрации | муниципальная собственность |  |
|  | с. Постнинский, ул. Школьная, д.24, крыша здания детского сада | муниципальная собственность |  |
|  | с. Филисово, ул. Школьная, д.1, крыша здания школы | муниципальная собственность |  |
|  | с. Парское, ул. Светлая, д.8, крыша здания администрации | муниципальная собственность |  |
|  | с. Болотново, ул. Солнечная, д.21 А, крыша здания школы - детского сада | муниципальная собственность |  |
|  | д. Малышево, ул. Центральная, д.11, крыша здания детского сада | муниципальная собственность |  |
|  | с. Сосновец, ул. Центральная, д. 16, крыша здания школы | муниципальная собственность |  |
|  | г. Родники, ул. Рябикова, д.4а, крыша здания детского сада | муниципальная собственность |  |
|  | Савинский муниципальный район |  |  |
|  | Ивановская область, Савинский район, д. Шестуниха, 1 Мая ул., д.1, здание Шестунихинского сельского дома культуры | Администрация Савинского сельского поселения |  |
|  | Ивановская область, Савинский район, д. Полома, ул. Советская, д.21, Здание библиотеки | Администрация Савинского муниципального района |  |
|  | Ивановская область, Савинский район, д. Савино, опора электропередач у д.21 | Шуйский РЭС Савинский участок |  |
|  | Ивановская область, Савинский район, с. Антилохово, опора электропередач на ул. Мира д.43 | Шуйский РЭС Савинский участок |  |
|  | Ивановская область, Савинский район, с. Панфилово, опора электропередач на ул. Центральная д.43 | Шуйский РЭС Савинский участок |  |
|  | Ивановская область, Савинский район, с. Воскресенское, ул. Школьная, д.3, МКОУ Воскресенская СШ | Администрация Савинского муниципального района |  |
|  | Ивановская область, Савинский район, с. Воскресенское, опора электропередач на ул. Нагорная | Шуйский РЭС Савинский участок |  |
|  | Ивановская область, Савинский район, д. Покровское, ул. Фабричная, д.6, Здание библиотеки | Администрация Савинского муниципального района |  |
|  | Ивановская область, Савинский район, д. Набережная опора электропередач у д.25 | Шуйский РЭС Савинский участок |  |
|  | Ивановская область, Савинский район, д. Панино,ул. Центральная, д.22, территория СПК «Панинское» | СПК «Панинское» |  |
|  | Ивановская область, Савинский район, д. Горячево ул. Бреховская, д.5, здание Горячевского сельского дома культуры | Администрация Горячевского сельского поселения |  |
|  | Ивановская область, Савинский район, с.Вознесенье, ул.Центральная, д.19, МБОУ «Вознесенская СОШ» | Администрация Савинского муниципального района |  |
|  | Ивановская область, Савинский район, с. Агрофенино, ул. Центральная д.4, здание Агрофенинского сельского дома культуры | Администрация Савинского муниципального района |  |
|  | Ивановская область, Савинский район, д.Афанасово опора электропередач у д.21 | Шуйский РЭС Савинский участок |  |
|  | Ивановская область, Савинский район, д.Щаповка, опора электропередач у д.11 | Шуйский РЭС Савинский участок |  |
|  | Ивановская область, Савинский район, с.Польки, ул. Центральная, д. 23, здание Дома культуры с.Польки | Администрация Савинского муниципального района |  |
|  | Ивановская область, Савинский район, д. Слабнево опора электропередач у д.11 | Шуйский РЭС Савинский участок |  |
|  | Ивановская область, п. Савино, ул. Советская, д.24, здание АО «Савинский водоканал» | АО «Савинский водоканал» |  |
|  | Тейковский муниципальный район |  |  |
|  | Ивановская область, Тейковский район, село Новое Горяново ул. Комсомольская д.14 здание администрации Новогоряновского сельского поселения | Администрация Новогоряновского сельского поселения |  |
|  | Ивановская область, Тейковский район, село Крапивново, ул. Центральная д.56 здание администрации Крапивновского сельского поселения | Администрация Крапивновского сельского поселения |  |
|  | Ивановская область, Тейковский район, село Сахтыш ул. Центральная д.33 здание МКУ «Центра культуры и досуга Крапивновского сельского поселения» | Администрация Крапивновского сельского поселения |  |
|  | Ивановская область, Тейковский район, деревня Большое Клочково ул. Центральная д.50 здание администрации Большеклочковского сельского поселения | Администрация Большеклочковского сельского поселения |  |
|  | Ивановская область, Тейковский район, село Морозово ул. Школьная д.16а здание администрации Морозовского сельского поселения | Администрация Морозовского сельского поселения |  |
|  | Ивановская область, Тейковский район, село Морозово ул. Молодежная д.1а здание МКОУ «Морозовская СОШ» | Администрация Тейковского муниципального района |  |
|  | Ивановская область, Тейковский район, село Елховка ул. Школьная д.10 здание МКУ культуры «Центр культуры и досуга» Морозовского сельского поселения. Елховский Дом культуры. | Администрация Морозовского сельского поселения |  |
|  | Ивановская область, Тейковский район, деревня Сокатово ул. Зеленая д.1/2 здание МКУ культуры «Центр культуры и досуга» Морозовского сельского поселения. Сокатовский клуб. | Администрация Морозовского сельского поселения |  |
|  | Ивановская область, Тейковский район, деревня Харино д.37 строение 1 здание МБОУ «Нерльская СОШ» | Администрация Тейковского муниципального района |  |
|  | Ивановская область, Тейковский район, село Кибергино ул. Центральная д.63а здание МКУ «Социально-культурное объединение Нерльского городского поселения».Кибергинский сельский клуб. | Администрация Нерльского городского поселения |  |
|  | Южский муниципальный район |  |  |
|  | г. Южа, ул. Дачная, д. 13 | Администрация Южского МР |  |
|  | г. Южа, ул. Советская, д. 22Б | Администрация Южского МР |  |
|  | г. Южа, ул. Ивановская, д. 4 | Южский отдел военного комиссариата |  |
|  | Южский район, с. Мугреево- Никольское, ул. Центральная, д. 40 | Администрация Южского МР |  |
|  | Южский район, с. Талицы, ул. Ленина, д. 12 | Администрация Южского МР |  |
|  | Южский район, с. Холуй, ул. Кооперативная, д. 4 | ОП-1 18 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ивановской области |  |
|  | Южский район, д. Селищи, д. 22 | ФАП ОБУЗ «Южская ЦРБ» |  |
|  | Южский район, с. Преображенское, ул. Преображенская, д. 56 | Администрация Южского МР |  |
|  | Южский район, с. Хотимль, ул. Центральная, д. 15 | Администрация Южского МР |  |
|  | Юрьевецкий муниципальный район |  |  |
|  | г. Юрьевец, ул. Школьная, д. 3, крыша здания школы | Управление образования администрации Юрьевецкого муниципального района |  |
|  | г. Юрьевец, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 41, крыша здания детского сада | Управление образования администрации Юрьевецкого муниципального района |  |
|  | Здание администрации Михайловского сельского поселения, д. Михайлово, ул. Советская, д. 14А, крыша административного здания | Администрация Ёлнатского сельского поселения |  |
|  | МУК "Костяевское поселенческое социально-культурное объединение", д. Костяево Большое, ул. Зеленая, д. 1А, крыша здания | Администрация Михайловского сельского поселения |  |
|  | Здание администрации Ёлнатского сельского поселения, с. Ёлнать, ул. Сиротина, д. 6, крыша административного здания | Администрация Ёлнатского сельского |  |
|  | Пелевинский сельский дом культуры МУК "СКО Ёлнатского сельского поселения", д. Пелевино, ул. Центральная, д. 7, крыша здания | Администрация Ёлнатского сельского поселения |  |
|  | Лобановский сельский дом культуры МУК "СКО Ёлнатского сельского поселения", д. Лобаны, ул. Волжская, д. 4А, крыша здания | Администрация Ёлнатского сельского поселения |  |
|  | Дорковский сельский дом культуры МУК "СКО Ёлнатского сельского поселения", д. Дорки, ул. Школьная, д. 1, крыша здания | Администрация Ёлнатского сельского поселения |  |
|  | Соболевский сельский дом культуры МУК "СКО Соболевского сельского поселения", с. Соболево, ул. Молодежная, д. 5, крыша здания | Администрация Соболевского сельского поселения |  |
|  | Щекотихинский сельский дом культуры МУК "СКО Соболевского сельского поселения", д. Щекотиха, ул. Школьная, д. 2А, крыша здания | Администрация Соболевского сельского поселения |  |
|  | Обжерихинский сельский дом культуры МУК "СКО Соболевского сельского поселения", с. Обжериха, ул. Реформатского, д. 24, крыша здания | Администрация Соболевского сельского поселения |  |
|  | Новленский сельский дом культуры МУК "СКО Соболевского сельского поселения", с. Новленское, ул. Нагорная, д. 6, крыша здания | Администрация Соболевского сельского поселения |  |
|  | Жуковский сельский дом культуры МУК "СКО Соболевского сельского поселения", с. Жуковка, ул. Сиреневая, д. 6, крыша здания | Администрация Соболевского сельского поселения |  |

- Приложение 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

| №№ п/п | Наименование этапа оказания услуг | Задачи этапа | Результаты | Длительность этапа\задачи календарных дней* | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор исходных данных для проектирования реконструкции РСОН Ивановской области |  |  |  |  |
| 1.1 | Предпроектное обследование | Сбор статистики по использованию комплексов технических средств оповещения в муниципальных и городских округах Ивановской области | 1. Отчет о КТС, применяемых в городских округах Ивановской области, включая статистику по отдельно взятым муниципальным и городским округам 2. Полный перечень функциональных характеристик КТС пунктов оповещения и пультов управления различных уровней; 3. Сводная сравнительная таблица. |  |  |
| 2. | Инженерно-техническое обследование (далее – ИТО) объектов оповещения и пунктов управления оповещением |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка формы документов для отчета по результатам проведения ИТО | 1. Разработка формы протокола согласования мест установки КТС пункта оповещения. 2. Разработка формы протокола согласования спецификации оборудования на объектах ИТО 3. Разработка формы Акта ИТО согласно типу объекта. | 1. Форма протокола согласования мест установки КТС пункта оповещения. 2. Форма протокола согласования спецификации оборудования на объектах ИТО 3. Форма Акта ИТО согласно типу объекта. |  |  |
| 2.2. | Разработка требований к подключению (сопряжению) существующих и проектируемых средств оповещения к РСОН Ивановской области. | Разработка технических условий для подключения (сопряжения) существующих систем и проектируемых в РСОН ИО Ивановской области. | 1. Разработанные технические условия для создания и/или подключения существующих и проектируемых систем в РСОН ИО Ивановской области |  |  |
| 2.3. | ИТО мест размещения проектируемых пунктов оповещения на объектах оповещения | 1. Проведение ИТО на каждом проектируемом объекте: состояние каналов связи, наличие электропитания 2. Заполнение ранее подготовленных и согласованных форм Актов и протоколов | 1. Акты ИТО проектируемых пунктов оповещения. 2. Протоколы согласования спецификации оборудования устанавливаемого на объектах, заверенные подписью и печатью владельцев объектов. 3. Протоколы согласования мест установки оборудования пунктов оповещения, заверенные подписью и печатью владельцев объектов. |  |  |
| 3. | Разработка проектно-технической документации |  |  |  |  |
| 3.1. | Расчет зоны звукопокрытия оконечными средствами оповещения. | 1. Определение границ зоны уличного оповещения с учетом необходимой зоны адекватной идентификации информации. 2. Согласно собранным данным ИТО провести расчет зон звукопокрытия существующих и проектируемых оконечных средств оповещения с учетом рельефа местности, характера застройки, шумового фона и требований по разборчивости речевой информации.. 2. Оформление результатов расчета (графическая и текстовая часть) | 1. Оформленный расчет (графическая и текстовая часть) по каждому существующему и проектируемому пункту оповещения. |  |  |
| 3.2. | Разработка плана развертывания по этапам | 1. Совместно с заказчиком формирование плана развертывания РСОН ИО Ивановской области по этапам, с учетом приоритетности объектов, зон и территорий оповещения. | 1. Составленный трехлетний план развертывания РСОН ИО Ивановской области по этапам, с учетом приоритетности объектов, зон и территорий оповещения. |  |  |
| 3.3. | Уточнение мест размещения оборудования при необходимости по результатам инженерно-технического обследования и расчетов звукопокрытия. | 1. Совместно с заказчиком уточнить места размещения конечных пунктов оповещения РСОН ИО Ивановской области с учетом расчетов зон и территорий звукопокрытия оконечными средствами оповещения. | 1. Оформленный общий план (графическая и текстовая часть) по территории оповещения РСОН ИО Ивановской области. |  |  |
| 3.4. | Формирование групп типовых пунктов ТСО для разработки сметной документации | 1. Выявление однотипных комплексов оконечных средств оповещения. 2. Формирование групп типовых пунктов оповещения. 3. Подготовка спецификаций типовых пунктов оповещения. 4. Подготовка ведомостей объемов работ по типовым пунктам оповещения. | 1. Перечень групп типовых пунктов оповещения. 2. Готовые спецификации типовых пунктов оповещения. 3. Готовые ведомостей объемов работ по типовым пунктам оповещения. |  |  |
| 3.5. | Разработка смет на типовые пункты ТСО. |  | Сметный расчет по каждому типовому пункту ТСО. |  |  |
| 3.6. | Проведение сводного сметного расчета |  | Сводный сметный расчет РСОН ИО Ивановской области |  |  |
| 4 | Согласование проектно-технической документации с расчетом стоимости реализации проектных решений с Заказчиком |  | Согласованная проектно-техническая документация с расчетом стоимости реализации проектных решений |  |  |

*Длительность каждого этапа определяется после заключения государственного контракта

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, поставщиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, поставщиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" – далее Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042

Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042