## Ивановский муниципальный район

Ивановской области

## Администрация Ивановского муниципального района

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 01    » марта    2023  г.

№ 305

г. Иваново

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы АО «Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения  и водоотведения в Ивановском муниципальном районе на 2024-2028 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом Ивановского муниципального района Ивановской области, Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы акционерного общества «Водоканал» по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения в Ивановском муниципальном районе на 2024-2028 годы (приложение).
	2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети «Интернет»: http://www.ivrayon.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству и развитию жилищно-коммунального хозяйства Н.А. Зайцева.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского

муниципального района	                                                             С. В. Низов

Приложение

к постановлению Администрации

Ивановского муниципального района

от ___________г.  № _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

акционерного общества «Водоканал»

по развитию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в

Ивановском муниципальном районе

на 2024–2028 годы

г. Иваново

2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОДОКАНАЛ»

ПО РАЗВИТИЮ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В ИВАНОВСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НА 2024–2028 ГОДЫ

Основания для выполнения работ и руководящие документы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Закон Ивановской области от 13.12.2018 № 72-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами местного самоуправления городского округа Иваново и органами государственной власти Ивановской области».

Цель технического задания - определение мероприятий по строительству и модернизации системы коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционной программы.

Срок реализации инвестиционной программы — 5 лет.

- Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения в 2024-2028 годах

Таблица 1

| № п/п | Наименование объекта | Нагрузка по водоснабжению, м³/сутки | Нагрузка по водоотведению, м³/сутки | Срок ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома № 6,8,10 по ул. Автодоровская с. Ново-Талицы, Ивановского района, Ивановской области | - | 8,760 | 2024 год |
| 2 | Комплекс многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Ивановская область, Ивановский район, северо-западнее д. Кочедыково (Литер И.К.Л.П) | 60,770 | 59,220 | 2024 год |
| 3 | ИЖД № 17 по ул. Мирная д. Коляново | 0,960 | - | 2024 год |
| 4 | Комплекс многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Ивановская область, Ивановский район, северо-западнее д. Кочедыково (Литер Р, С) | 58,030 | 56,880 | 2024 год |
| Итого по 2024 году |  | 119,76 | 124,86 |  |
| 1 | Комплекс многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Ивановская область, Ивановский район, северо-западнее д. Кочедыково (Литер ЕМ.Н) | 54,070 | 52,920 | 2025 год |
| 2 | Комплекс многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Ивановская область, Ивановский район, северо-западнее д. Кочедыково (Литер Е, Ж) | 14,650 | 13,500 | 2025 год |
| Итого по 2025 году |  | 68,720 | 66,420 |  |
| 1 | Малоэтажная застройка по адресу: Ивановский район, д. Кочедыково | 105,120 | 85,120 | 2026 год |
| Итого по 2026 году |  | 105,120 | 85,120 |  |

- Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | План | План | План | План |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*час/куб.м.) | 0,414 | 0,450 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*час/куб м) | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистке сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*час/куб м) в отношении станции ЖБО. | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |

- Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

  - В сфере водоснабжения:

- Строительство водовода d=700 мм. от скважин в м.Строкино.

  - В сфере водоотведения:

- Модернизация опасного производственного объекта: комплекса по производству биогаза в составе узла метантенков (осушка биогаза) на территории ОСК д. Богданиха.

- Строительство ангара для перемешивания осадка на территории ОСК д.Богданиха.

- Перечень мероприятий, предусматривающий капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

- Капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы.