МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 127

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Идентификационный код закупки (ИКЗ) 253370600969937060100100140014329244

г. Шуя  							«11» августа 2025 года

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Шуя, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице начальника Управления   Чернова Евгения Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Интеркомтекс – К», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Кузьмина Евгения Юрьевича, действующий на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на основании результата аукциона в электронной форме (протокол № 0133300006625000127 от 30 июля 2025 года),   заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

- Объект закупки: Работы по установке сегмента наружной системы видеонаблюдения на территории городского округа Шуя - аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город».

Наименование ОКПД 2: 43.29.19.190 - Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки.

- Подрядчик обязуется выполнить работы по развитию наружной системы видеонаблюдения на территории городского округа Шуя - сегмента аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Контракту), в объеме, установленном в Локальном сметном расчете стоимости работ (далее - Сметная документация) (Приложение № 3 к настоящему Контракту) и в сроки, установленные в настоящем Контракте, а Заказчик обязуется  принять качественно выполненные работы  и обеспечить их оплату в пределах цены настоящего Контракта.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

- Принять на себя обязательства выполнить без увеличения цены работы по установке сегмента наружной системы видеонаблюдения на территории городского округа Шуя - аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

- Обеспечить выполнение работ на Объекте в соответствии со Сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и требованиями нормативно-технических документов, указанных в Техническом задании (Приложении № 1 к настоящему Контракту).

- В случае введения в действие новых нормативно-технических документов Заказчик уведомляет Подрядчика о необходимости и порядке их применения при исполнении настоящего Контракта. После уведомления Заказчика применение вступивших в силу новых нормативно-технических документов становится обязательным для Подрядчика.

- Товары (материалы, компоненты), применяемые при выполнении работ, должны удовлетворять требованиям национальных (государственных) стандартов в полном объёме, в том числе в части требований к упаковке, маркировке и другим требованиям, предъявляемым национальными (государственными) стандартами.

- Своевременно приступить к исполнению предусмотренных настоящим Контрактом обязательств.

- Устранять все замечания Заказчика, данные им в порядке, установленном настоящим Контрактом.

- Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки (дефекты) в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта

- Применять при производстве работ прогрессивную технологию, материалы и конструкции.

- Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка, а также гигиенических требований в соответствии с документацией, с нормативно-технической документацией, обязательных при выполнении работ и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

- Вести с начала работ на Объекте и до их завершения оформленные и заверенные в установленном порядке журналы: производства работ, входного, операционного и лабораторного контроля на русском языке по типовой форме и обеспечить их наличие на Объекте; обеспечить Заказчику свободный доступ к такой документации; осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых им работ, постоянно отчитываясь о результатах перед Заказчиком.

- Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

- Надлежащим образом оформлять исполнительную производственно-техническую документацию, а именно:

- журнал производства работ;

- акты на скрытые работы;

- паспорта и сертификаты на используемые материалы (оборудование) (при наличии);

- журналы входного и операционного контроля

- иметь их в наличии к моменту сдачи-приемки выполненных работ.

- Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию, а также акты по форме КС-2 и справку по форме КС-3 по Акту приёма-передачи.

- Извещать Заказчика не менее чем за 2 дня о времени освидетельствования скрытых работ, произведённых на Объекте.

- Обеспечить представителю Заказчика беспрепятственный допуск на Объект и создать все необходимые условия для исполнения им своих обязательств по настоящему Контракту.

- Извещать Заказчика о готовности Объекта к приемке не позднее 3 (трех) рабочих дней до планируемого по настоящему Контракту срока сдачи-приемки выполненных работ.

- До направления уведомления о завершении выполняемых работ выполнить пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- Обеспечить сохранность Сметных расчётов на период выполнения работ и период действия гарантийных обязательств по настоящему Контракту.

- Обеспечить за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для содержания Объекта, ограждения мест производства работ с момента начала и до окончания работ.

- Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

- Компенсировать убытки, включая судебные издержки, связанные с травмами или вредом, нанесенным третьим лицам вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с настоящим Контрактом или вследствие нарушения их имущественных или иных прав.

- Нести ответственность за вред, причиненный третьим лицам вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с настоящим Контрактом или вследствие нарушения их имущественных или иных прав.

- В случае передачи Заказчиком части функций по осуществлению контроля за выполнением работ другому юридическому лицу, а также привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результатов выполненных работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика, Подрядчик обязан обеспечить указанному юридическому лицу допуск на Объект, а также представлять ему все материалы и документы, необходимые для выполнения указанным лицом переданной ему части функций, экспертизы.

- Привлекать к исполнению работ, указанных в настоящем Контракте, рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами.

- Не допускать привлечения (в том числе субподрядными организациями) иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.

- Подрядчик должен гарантировать безопасность материалов и оборудования, которые будет применять. Используемые материалы в установленных случаях должны иметь сертификаты соответствия (в установленных случаях - сертификаты пожарной безопасности), которые Подрядчик представляет Заказчику до начала работ. В сертификатах должно быть написано, что материалы разрешено использовать на территории Российской Федерации.

- Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ в соответствии с п.6.1. настоящего Контракта.

- Подрядчик в соответствии с условиями настоящего Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при его исполнении, а также к установленному настоящим Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работ, предусмотренные настоящим Контрактом.

- Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

- Подрядчик вправе:

- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с подрядчиком осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

- Выполнить работы досрочно и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке, при условии выполнения работ с надлежащим качеством.

- Требовать от Заказчика оплаты работ, выполненных качественно и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

- Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

- Заказчик обязуется:

- Оказывать содействие Подрядчику с целью надлежащего выполнения им работ по настоящему Контракту.

- Назначить своего представителя, который с момента заключения настоящего Контракта будет проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта, приемку выполненных работ, и довести соответствующую информацию до сведения Подрядчика.

- Провести экспертизу результатов выполненных работ самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта, информировать Подрядчика об этом в 3-х дневный срок с момента подписания Контракта на проведение экспертизы выполненных работ по настоящему Контракту.

- В случае обнаружения дефектов выдавать соответствующее письменное требование об   устранении недостатков с указанием сроков их устранения и контролировать их исполнение.

- Обеспечить оплату качественно выполненных Подрядчиком работ в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.

- В случае передачи функций Заказчика по осуществлению контроля за выполнением работ и приемки выполненных работ другому юридическому лицу информировать Подрядчика об этом в 3-х дневный срок с момента подписания договора о передаче функций.

- В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, Заказчик вправе, при условии наличия необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды, принять предъявленные Подрядчиком работы в установленном настоящим Контрактом порядке, и оплатить выполненные работы при условии, что они выполнены надлежащим образом. Цена Контракта, его отдельных этапов исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении Подрядчиком работ по настоящему Контракту, их приемке и оплате Заказчиком, изменению не подлежит.

- Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.

- Заказчик вправе:

- Требовать безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков в работе и возмещения расходов по устранению недостатков (дефектов), если устранение производилось силами третьих лиц и оплачивалось Заказчиком. В случае невозможности устранить недостатки обоснованно снижать стоимость выполненных работ.

- Требовать возмещения вреда, возникшего из-за невыполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту или вреда, причиненного работниками Подрядчика в процессе выполнения работ по настоящему Контракту.

- Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих выполнение принятых им обязательств.

- Не оплачивать работы, выполненные Подрядчиком, при обнаружении недостатков и дефектов выполненных работ при сдаче-приемке работ до момента устранения таких недостатков и дефектов.

- Привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненной работы.

- В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

- Контролировать действия Подрядчика в любое время, без ограничения количества производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества выполняемых работ.

- Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

- Цена Контракта является твёрдой, определяется на весь срок исполнения контракта и составляет 2 539 090,00 (Два миллиона пятьсот тридцать девять тысяч девяносто рублей 00 копеек), НДС не облагается в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст.346.11 Налогового кодекса РФ.

- Стоимость подрядных работ определяется в Протоколе согласования контрактной цены (Приложение № 4 к настоящему Контракту), который заполняется в соответствии с ценой, предложенной Подрядчиком на аукционе в электронной форме и передается Подрядчику одновременно с проектом настоящего Контракта.

- Цена настоящего Контракта включает в себя: все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по настоящему Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ.

- Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя),  уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

- Валютой платежа является российский рубль. Источник финансирования настоящего Контракта – средства бюджетного учреждения (бюджет городского округа Шуя).

- Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

- Оплата выполненных работ производится после их приемки по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке. Аванс не предусмотрен.

- Оплата по настоящему Контракту осуществляется платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

- В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

- Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания денежных средств со счета Заказчика.

- В случае привлечения Подрядчика к ответственности в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта, оплата выполненных объемов работ по настоящему Контракту производится Заказчиком только после перечисления Подрядчиком на расчетный счет Заказчика предъявленных ему сумм штрафов, пеней и понесенных Заказчиком убытков. В случае не перечисления Заказчик оставляет за собой право удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, в соответствии с пунктом 2 части 14 статьи 34 Федерального             № 44-ФЗ из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

- О сумме начисленной неустойки (штрафа, пени) Заказчик уведомляет Подрядчика письмом-уведомлением с приложением расчета неустойки в течение 5 (пяти) рабочих дней. Стороны вправе заключить соглашение о размере и порядке выплаты неустойки (штрафа, пени).

- В случае уменьшения Заказчику главным распорядителем ранее доведенных субсидий в соответствии с Бюджетным кодексом РФ (пункт 5 статьи 78.1), приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из заключенного им настоящего Контракта, Заказчик должен, изменить по соглашению Сторон размер и (или) сроки оплаты и (или) объем работ в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Срок выполнения работ – 40 рабочих дней с даты заключения контакта.

Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.

- Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней до фактической даты начала выполнения работ по настоящему Контракту направляет Заказчику уведомление с указанием даты, времени и места начала выполнения работ по настоящему Контракту.

Уведомление (акт начала выполнения работ) должно содержать реквизиты настоящего Контракта (номер, дата заключения), реквизиты Подрядчика, наименование Объекта, адрес выполнения работ.

Акт начала выполнения работ по настоящему Контракту составляется Подрядчиком в произвольной письменной форме и подписывается ответственными лицами Сторон в день фактического начала выполнения работ по настоящему Контракту.

- Фактической датой выполнения работ Подрядчиком по настоящему Контракту считается дата подписания Сторонами Акта завершения работ по настоящему Контракту. Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты фактического завершения работ по настоящему Контракту направляет Заказчику уведомление с указанием даты, времени и места завершения работ по настоящему Контракту и приглашением ответственного лица Заказчика на подписание Акта завершения работ по настоящему Контракту.

Уведомление (акт завершения работ) должно содержать реквизиты настоящего Контракта (номер, дата заключения), реквизиты Подрядчика, наименование Объекта, адрес выполнения работ.

Акт завершения работ составляется Подрядчиком в произвольной письменной форме и подписывается ответственными лицами Сторон в день фактического завершения работ по настоящему Контракту.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

- За 3 (три) рабочих дня до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости приёмки работ на Объекте.

- Подрядчик передает Заказчику до начала приемки работ на Объекте 1 экземпляр исполнительной документации на бумажном носителе.

- В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия объема или качества выполненных Подрядчиком работ Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений. При этом мотивированный отказ Заказчика от подписания Акта должен содержать указание на сроки для устранения выявленных недостатков. За несоблюдение указанных сроков Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта.

В случае выявления повторных нарушений в ходе выполнения работ или не исправления нарушений Подрядчиком в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе выдать Подрядчику предписание о приостановлении данных работ и произвести повторную проверку качества работ за счет средств Подрядчика.

- Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций.

- Скрытые строительные работы должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ с составлением соответствующего акта (освидетельствования) скрытых работ.

- Оформление, обмен и подписание документов о приемке осуществляется Сторонами с использованием Единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС).

- Подрядчик в течение 5 (пяти) дней с момента окончания выполнения работ в полном объеме формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке.

- Документ о приемке должен содержать:

- включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о Подрядчике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона № 44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;

- наименование выполненной работы;

- информацию об объеме выполненной работы;

- стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

- иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.

- К документу о приемке прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью, в том числе: счет (счет-фактура либо универсальный передаточный документ), подписанный Подрядчиком, акт приёма-передачи исполнительной документации, а также акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. В случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ информация, содержащаяся в документе о приемке

- Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС, автоматически с использованием ЕИС направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

- Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.

- Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;

- формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

- Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в ЕИС направляются автоматически с использованием ЕИС Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом документа о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

- В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.

- При выявлении недостатков в выполненной работе Подрядчик обязан безвозмездно исправить все выявленные недостатки, повлекшие в процессе выполнения работ ухудшение их качества. Срок исправления недостатков в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня предъявления требования Заказчиком. Подрядчик обязан устранить недостатки и произвести необходимые доработки безвозмездно.

- Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненной работы в случае выявления несоответствия работы условиям настоящего Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этой работы и (или) устранено Подрядчиком в срок, предусмотренный п.5.15. настоящего Контракта.

- Работы, не соответствующие заданию Заказчика, обязательным требованиям нормативных документов, Заказчиком не принимаются.

- Подписанный между Заказчиком и Подрядчиком акт выполненных работ является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

- Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, указанные в локальном сметном расчете, предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства работ и составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами документа о приемке.

Гарантийный срок на товар устанавливается не менее 12 (двенадцать) месяцев, если иной (больший) не установлен Производителем товара и исчисляется с даты подписания сторонами документа о приемке выполненных работ по форме КС-2 на бумажном носителе или в электронном виде. Гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения (замены) Подрядчиком недостатков (дефектов) выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока.

- Подрядчик обязан устранить своими силами и за свой счет любые недостатки (дефекты) выполненных по настоящему Контракту Работ течение гарантийного срока.

- Если в период действия гарантийных сроков обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан их устранить своими силами, за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

- В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

- В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

- Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.

- Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

- Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

- Подрядчик по требованию Заказчика в указанный срок устраняет своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, допущенные по вине Подрядчика и выявленные при сдаче-приемке выполненных работ.

- В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

- Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

- За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

- В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

- Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

- Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

- За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 (одного) процента цены настоящего Контракта (этапа), но не более 5000 (пяти тысяч) рублей и не менее 1000 (одной тысячи) рублей.

- За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ, предложившим наиболее высокую цену за право заключения настоящего Контракта, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

- в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 (десять) процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 (десять) процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнение Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 (одной тысячи) рублей.

- Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.

- Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.

- Неустойка (штраф, пени) перечисляются Подрядчиком в течение 7 (семи) дней с момента выставления соответствующей претензии по реквизитам, указанным Заказчиком. По истечении указанного срока Заказчик оставляет за собой право удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, в соответствии с пунктом 2 частью 14 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

- Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

- При наступлении указанных обстоятельств Сторона обязана без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего Контракта.

- Если отступления в работе от условий настоящего Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

- Подрядчик несет полную юридическую, в том числе имущественную, ответственность перед Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по настоящему Контракту.

## 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов, в том числе социальных явлений, военных действий, забастовок, акты и действия органов власти, объявления моратория Правительством Российской Федерации и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены актом соответствующего компетентного органа.

- При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону о моменте возникновения, виде их действия, если только сами эти обстоятельства не препятствуют отправке уведомления или являются общеизвестными.

- Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1. настоящего Контракта, будут длиться более одного календарного месяца с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ИЗМЕНЕНИЕ И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ.

ПОРЯДОК ОДНОСТОРОННЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

- Срок действия настоящего Контракта устанавливается с даты его подписания по   «25» ноября 2025 года, а в части расчетов (оплаты, возмещения убытков, выплаты неустойки) - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

- Настоящий Контракт может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

- Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе статьей 715 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- В случае расторжения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, Заказчик вправе заключить контракт с иным участником закупки в соответствии с положениями части 17.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

- Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанные услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий настоящего Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Контракта.

- Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в связи с нарушением Подрядчиком существенных условий настоящего Контракта, на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Заказчик с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в ЕИС. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте.

Решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС, автоматически с использованием ЕИС направляется Подрядчику. Датой поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта считается дата размещения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

- Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта вступает в силу и настоящий Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

- Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта устранено нарушение условий настоящего Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Контракта.

- Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

- Информация о Подрядчике, с которым настоящий Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения настоящего Контракта, включается в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных Подрядчиков.

- Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

- В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает такое решение в ЕИС. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте.

Решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС, автоматически с использованием ЕИС направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта считается дата размещения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

- Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта вступает в силу и настоящий Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

- Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта устранены нарушения условий настоящего Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

- При расторжении настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего Контракта другая Сторона настоящего Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА

10. 1 Сумма обеспечения исполнения Контракта устанавливается в размере 5% цены настоящего Контракта, что составляет 126 954,50 (Сто двадцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят четыре рубля 50 коп.).

Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств:

Финансовое управление Администрации городского округа Шуя (Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций городского округа Шуя Ивановской области») л/с 20336Ц43990) ИНН/КПП 3706009699/ 370601001

р/с 03234643247110003300 в ОТДЕЛЕНИИ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ // УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново БИК ТОФК 012406500.

В платежном поручении в поле назначение платежа указывать:

КБК 00000000000000000510 «Работы по установке сегмента наружной системы видеонаблюдения на территории городского округа Шуя - аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город».

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена настоящего Контракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается настоящий Контракт, обеспечения исполнения настоящего Контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения настоящего Контракта, предоставляется Заказчику одновременно с проектом настоящего Контракта.

10.2.	Заказчик в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта принимает независимую гарантию, выданную в соответствии с требованиями статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ:

Требования к банкам, которые вправе выдавать независимые гарантии для обеспечения заявок и исполнения контракта, гарантийных обязательств установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2021 года № 2369 «О требованиях к банкам и фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) для целей осуществления закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

10.3.	Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна соответствовать требованиям части 2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.4.	Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.5.	Независимая гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, должна соответствовать дополнительным требованиям к независимой гарантии, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.112013 года № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.6.	Независимая гарантия, используемая для целей Федерального закона № 44-ФЗ, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, за исключением независимых гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.7.	Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

10.8.	При предоставлении обеспечения настоящего Контракта участником закупки, с которым заключается настоящий Контракт, соблюдаются требования статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.9.	В ходе исполнения настоящего Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения настоящего Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Контракта новое обеспечение исполнения настоящего Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.10.	Положения настоящего раздела настоящего Контракта не применяются в случае заключения настоящего Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

10.11.	Срок возврата Заказчиком поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта не должен превышать 30 (тридцати) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

11.1. Обеспечение гарантийных обязательств – не устанавливается.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

## До предъявления иска, вытекающего из настоящего Контракта, Сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой Стороне письменную претензию.

## Претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий настоящего Контракта. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

## Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой Стороне в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии.

## В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд.

## Иск, вытекающий из настоящего Контракта, предъявляется в арбитражный суд Ивановской области.

# 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Настоящий Контракт заключен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для обеих Сторон. Стороны вправе оформить контракт в 2-х экземплярах на бумажном носителе, имеющих такую же юридическую силу, как контракт, заключенный в электронной форме.

### В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий настоящего Контракта, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.

### Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Контракта, для согласования и принятия необходимых мер.

### При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, когда новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Подрядчика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

### В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности Заказчика по настоящему Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

- Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

- В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

- Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия настоящего Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к настоящему Контракту, которые являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

- Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:

- Приложение №1 - Техническое задание.

- Приложение №2 - Лицензионное соглашение к контракту на предоставление    неисключительных пользовательских прав на программное обеспечение

- Приложение № 3 - Сметная документация

- Приложение № 4 - Протокол согласования контрактной цены.

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:

| Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Шуя Ивановской области ИНН 3706009699 КПП 370601001 ОКПО 08216225 ОКОПФ 75403 ОКВЭД 84.25.9 ОКФС 14 ОГРН 1033700510315 Банковские реквизиты: Отделение Иваново банка России//УФК по Ивановской области г. Иваново БИК 012406500 Казначейский счет 03234643247110003300 ЕКС 40102810645370000025 л/с 21336Ц43990 Юридический и почтовый адрес: 155900, Россия, Ивановская область, город Шуя, ул. Ленина, д.28. Тел. (49351), 3-29-00 (общий), 3-80-83 (бухгалтерия) 32900@гочс-шуя.рф |  |
| --- | --- |

| Начальник Управления __________________/Чернов Е. Д./ М.П. |  |  |
| --- | --- | --- |

Подрядчик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОМТЕКС-К"

Адрес места нахождения: 153000, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ИВАНОВО, Г ИВАНОВО, УЛ ТАШКЕНТСКАЯ, Д. 14

Почтовый адрес: 153000, ОБЛ ИВАНОВСКАЯ, Г ИВАНОВО, УЛ ТАШКЕНТСКАЯ, 14

Телефон: 79106687655

Email: icomtex@mail.ru

ИНН/аналог ИНН: 3702087093

ОГРН: 1063702023660

КПП: 370201001

Банковские реквизиты:

Расчетный счет: 40702810102000017732

Наименование банка: ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО «Банк ПСБ» г. Ярославль

Корреспондентский счет: 30101810300000000760

БИК: 047888760

| Заказчик Начальник Управления __________________/Чернов Е. Д./ М.П. | Подрядчик Директор _____________________ /Кузьмин Е.Ю./ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к контракту № 127

от 11.08.2025г.

Техническое задание

Работы по установке сегмента наружной системы видеонаблюдения на территории городского округа Шуя - аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город»

Установка сегмента наружной системы видеонаблюдения на территории городского округа Шуя и подключение его к автоматизированной системе управления и мониторинга города Шуя, интегрированной в АПК «Безопасный город» (далее – Система, Система мониторинга) проводится для повышения уровня обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений в целях реализации Концепции построения и развития в муниципальных районах и городских округах аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р.

Место выполнения работ: Ивановская область, г. Шуя, в соответствии с ситуационными схемами установки видеокамер:

Условные обозначения.

Опора

Модуль машинного зрения тип 1

Модуль машинного зрения тип 2

Опора, требующая установки

- Перекресток улиц Советская и Свердлова

- улица Ленина

3. улица Малахия Белова «Фонтан»

4. улица 2-я Южная «Карманный парк»

5. Мемориальный комплекс «Вечный огонь»

6. Перекресток улиц Свердлова и Вихрева

Срок выполнения работ по установке системы видеонаблюдения: в течение 40 рабочих дней с даты подписания контракта (в том числе срок проведения пуско-наладки и тестирования системы должен составлять не менее 20 рабочих дней).

При установке системы видеонаблюдения Подрядчик:

- совместно с Заказчиком осуществляет входной контроль компонентов системы;

- осуществляет монтаж компонентов;

- организует каналы связи от новых Сегментов до Центра Системы;

- осуществляет интеграцию новых Сегментов в Систему;

- обеспечивает передачу данных по каналам связи.

Оборудование, материалы и комплектующие приобретаются, доставляются и монтируются за счёт Подрядчика.

- Минимальные технические и функциональные требования к компонентам и применяемым материалам системы видеонаблюдения

- Модуль машинного зрения тип 1

Таблица 2

| Показатель (характеристика): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | значение |  |  | ед. измерения |
| Исполнение |  | уличное | - |  |
| Тип |  | цифровая | - |  |
| Тип конструкции |  | цилиндрическая | - |  |
| Стандарт |  | IP | - |  |
| Место крепления |  | на опору, на вертикальную плоскость | - |  |
| HD-формат (поддерживающийся) |  | Full HD 1080p | - |  |
| Размер матрицы CMOS |  | > 1/2,9 и ≤ 1/2,0 | дюйм |  |
| Максимальное разрешение |  | > 1900 × > 1000 | пиксель |  |
| Максимальная частота кадров при записи видео |  | ≥ 25 | кадр в секунду |  |
| Тип объектива |  | моторизированный | - |  |
| Минимальное поддерживаемое фокусное расстояние |  | < 5,0 | миллиметр |  |
| Максимальное поддерживаемое фокусное расстояние |  | > 13,0 | миллиметр |  |
| Минимальный набор поддерживаемых кодеков |  | H.264, H.264+ | - |  |
| Минимальный перечень поддерживаемых протоколов |  | TCP/IP, IPv6, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UPnP, SMTP, ONVIF | - |  |
| Встроенный микрофон |  | есть | - |  |
| Ночная съемка |  | да | - |  |
| ИК-фильтр |  | есть | - |  |
| Минимальная чувствительность для съемки без ИК-подсветки |  | ≤ 0,005 | люкс |  |
| Максимальная дальность ИК-подсветки |  | ≥ 70 | метр |  |
| Режим «день/ночь» |  | ИК-фильтр | - |  |
| Максимальная пропускная способность порта 8P8C |  | ≥ 100 | мегабит в секунду |  |
| Максимальный угол обзора по горизонтали |  | ˃ 50 | градус |  |
| Минимальный угол обзора по горизонтали |  | < 30 | градус |  |
| Широкий динамический диапазон |  | ≥ 120 | децибел |  |
| Шумоподавление |  | 3D DNR | - |  |
| Компенсация засветки фона |  | есть | - |  |
| Маскировка локальной засветки |  | есть | - |  |
| Датчик движения |  | есть | - |  |
| Тип носителя |  | карта памяти | - |  |
| Максимальный объем карт SD, поддерживаемых встроенным слотом |  | ˃ 120 | гигабайт |  |
| Поддержка PoE |  | да | - |  |
| Материал корпуса |  | металл | - |  |
| Степень защиты корпуса |  | не ниже IP67 | - |  |
| Тип присоединения устройства |  | проводное | - |  |
| Максимальная рабочая температура |  | ≥ +60 | градус Цельсия |  |
| Минимальная рабочая температура |  | ≤ -40 | градус Цельсия |  |
| Совместимость с IP-видеорегистратором TRASSIR |  | да | - |  |
| Лицензия (неисключительные права) для работы с профессиональной системой видеонаблюдения TRASSIR без ограничения по сроку использования |  | электронный ключ в комплекте | - |  |
| Назначение лицензии |  | добавление канала видео для обработки в профессиональной системе видеонаблюдения TRASSIR | - |  |
| Минимальные функциональные возможности, гарантируемые лицензией |  | многопоточность, двусторонний звук, I/O, PTZ, Edge Storage, поддержка аппаратной аналитики модулей машинного зрения, интерактивный поиск в архиве, детекторы огня/дыма, лиц, саботажа, движения, звука | - |  |
| Поддерживаемые операционные системы |  | Linux, Android, Windows, MacOS, iOS | - |  |
| Срок использования лицензии |  | на весь срок использования программного обеспечения профессиональной системы видеонаблюдения TRASSIR | - |  |

- Модуль машинного зрения тип 2

Таблица 3

| Показатель (характеристика): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | значение |  |  | ед. измерения |
| Исполнение |  | уличное | - |  |
| Тип |  | цифровая, поворотная | - |  |
| Тип конструкции |  | купольная | - |  |
| Стандарт |  | IP | - |  |
| Место крепления |  | на опору, на вертикальную плоскость | - |  |
| HD-формат (поддерживающийся) |  | Full HD 1080p | - |  |
| Размер матрицы CMOS |  | > 1/2,9 и ≤ 1/2,0 | дюйм |  |
| Максимальное разрешение |  | > 1900 × > 1000 | пиксель |  |
| Максимальная частота кадров при записи видео |  | ≥ 50 | кадр в секунду |  |
| Тип объектива |  | моторизированный | - |  |
| Минимальное поддерживаемое фокусное расстояние |  | < 5,0 | миллиметр |  |
| Максимальное поддерживаемое фокусное расстояние |  | ≥ 140,0 | миллиметр |  |
| Оптическое увеличение |  | ≥ 30 | - |  |
| Цифровое увеличение |  | ≥ 15 | - |  |
| Минимальный диапазон угла поворота |  | от ≤ 10 до ≥ 350 | градус |  |
| Максимальная скорость поворота |  | ≥ 120 | градус в секунду |  |
| Минимальный диапазон угла наклона |  | от ≤ 15 до ≥ 90 | градус |  |
| Максимальная скорость наклона |  | ≥ 300 | градус в секунду |  |
| Автопереворот изображения |  | есть | - |  |
| Регулировка скорости поворота и наклона |  | есть | - |  |
| Минимальный набор поддерживаемых кодеков |  | H.264, H.265 | - |  |
| Минимальный перечень поддерживаемых протоколов |  | TCP/IP, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, UPnP, SMTP, ONVIF | - |  |
| Аудиовход |  | есть | - |  |
| Ночная съемка |  | да | - |  |
| ИК-фильтр |  | есть | - |  |
| Минимальная чувствительность для съемки |  | ≤ 0,005 | люкс |  |
| Режим «день/ночь» |  | ИК-фильтр | - |  |
| Максимальная пропускная способность порта 8P8C |  | ≥ 100 | мегабит в секунду |  |
| Максимальный угол обзора по горизонтали |  | ˃ 55 | градус |  |
| Минимальный угол обзора по горизонтали |  | ≤ 2,5 | градус |  |
| Широкий динамический диапазон |  | ≥ 120 | децибел |  |
| Компенсация засветки фона |  | есть | - |  |
| Датчик движения |  | есть | - |  |
| Тип носителя |  | карта памяти | - |  |
| Максимальный объем карт SD, поддерживаемых встроенным слотом |  | ˃ 250 | гигабайт |  |
| Поддержка PoE |  | да | - |  |
| Максимальная потребляемая мощность |  | ≤ 20 | Вт |  |
| Материал корпуса |  | металл | - |  |
| Степень защиты корпуса |  | не ниже IP66 | - |  |
| Тип присоединения устройства |  | проводное | - |  |
| Максимальная рабочая температура |  | ≥ +60 | градус Цельсия |  |
| Минимальная рабочая температура |  | ≤ -40 | градус Цельсия |  |
| Совместимость с IP-видеорегистратором TRASSIR |  | да | - |  |
| Лицензия (неисключительные права) для работы с профессиональной системой видеонаблюдения TRASSIR без ограничения по сроку использования |  | электронный ключ в комплекте | - |  |
| Назначение лицензии |  | добавление канала видео для обработки в профессиональной системе видеонаблюдения TRASSIR | - |  |
| Минимальные функциональные возможности, гарантируемые лицензией |  | многопоточность, двусторонний звук, I/O, PTZ, Edge Storage, поддержка аппаратной аналитики модулей машинного зрения, интерактивный поиск в архиве, детекторы огня/дыма, лиц, саботажа, движения, звука | - |  |
| Поддерживаемые операционные системы |  | Linux, Android, Windows, MacOS, iOS | - |  |
| Срок использования лицензии |  | на весь срок использования программного обеспечения профессиональной системы видеонаблюдения TRASSIR | - |  |
| Лицензия (неисключительные права) для работы с профессиональной системой видеонаблюдения TRASSIR без ограничения по сроку использования |  | электронный ключ в комплекте | - |  |
| Назначение лицензии |  | Модуль роботизированного управления PTZ-камерами TRASSIR ActiveDome+ Neuro PTZ | - |  |
| Поддерживаемые операционные системы |  | Linux, Android, Windows, MacOS, iOS | - |  |
| Срок использования лицензии |  | на весь срок использования программного обеспечения профессиональной системы видеонаблюдения TRASSIR | - |  |
| Лицензия (неисключительные права) для работы с профессиональной системой видеонаблюдения TRASSIR без ограничения по сроку использования |  | электронный ключ в комплекте | - |  |
| Назначение лицензии |  | Модуль получения дополнительного обзорного канала в ручном и роботизированных режимах TRASSIR ActiveDomeFIX | - |  |
| Поддерживаемые операционные системы |  | Linux, Android, Windows, MacOS, iOS | - |  |
| Срок использования лицензии |  | на весь срок использования программного обеспечения профессиональной системы видеонаблюдения TRASSIR | - |  |

Щит антивандальный навесной

Таблица № 4

| Показатель (характеристика): |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование | значение | ед. измерения |
| Применение для уличного монтажа электротехнического оборудования и защиты его от осадков и кражи | соответствие | - |
| Материал щита | металл с антикоррозийной обработкой или стеклоармированный полиэстер | - |
| Толщина материала | ≥ 3,0 | миллиметр |
| Габаритные размеры | ≥ 400 × ≥ 300 × ≥ 200 | миллиметр |
| Возможность крепления щита к вертикальной плоскости | предусмотрена | - |
| Установочные места для DIN-реек и монтажная панель | внутри щита | - |
| Материал монтажной панели | металл с антикоррозийной обработкой | - |
| Толщина материала монтажной панели | > 1,0 | миллиметр |
| Степень защиты корпуса (IP) | ≥ 55 | - |
| Количество замков на дверце щита | ≥ 2 | штука |
| Степень вандалоустойчивости (IK) | ≥ 10 | - |
| Максимальная рабочая температура | ≥ +60 | градус Цельсия |
| Минимальная рабочая температура | ≤ -40 | градус Цельсия |

- Выключатель автоматический однополюсный

Таблица № 5

| Показатель (характеристика): |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование | значение | ед. измерения |
| Тип выключателя | автоматический, модульный | - |
| Количество силовых полюсов | 1 | штука |
| Номинальный ток | от ≥ 6 до ≤ 10 | ампер |
| Номинальное напряжение | 230 | вольт |
| Характеристика электромагнитного расцепителя | С | - |
| Номинальная отключающая способность | ≥ 4,5 | килоампер |
| Дифференциальный ток | ≥ 30 | миллиампер |
| Тип срабатывания по диф. току | АС | - |
| Способ монтажа | DIN-рейка | - |
| Степень защиты корпуса (IP) | ≥ 20 | - |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 | - |
| Максимальная рабочая температура | ≥ +40 | градус Цельсия |
| Минимальная рабочая температура | ≤ -25 | градус Цельсия |

- Розетка DIN

Таблица № 6

| Показатель (характеристика): |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование | значение | ед. измерения |
| Тип розетки | под евро вилку с заземлением | - |
| Количество активных контактов (круглых) | 2 | штука |
| Защитный контакт заземления | наличие | - |
| Способ монтажа | DIN-рейка | - |
| Количество силовых полюсов | 1P+N+PE | - |
| Степень защиты корпуса (IP) | ≥ 20 | - |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 | - |
| Номинальный ток | ≥ 16 | ампер |
| Номинальное напряжение | 220 | вольт |
| Максимальное сечение входящего кабеля | ≥ 25 | квадратный миллиметр |

- Модуль связи между устройствами в сегменте сети

- Таблица № 7

| Показатель (характеристика): |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование | значение | ед. измерения |
| Тип коммутатора | неуправляемый | - |
| Тип размещения | DIN-рейка |  |
| Блок питания | встроенный | - |
| Количество блоков питания | 1 | штука |
| Тип блока питания | фиксированный | - |
| Тип передачи данных | Ethernet | - |
| Тип электропитания | DC | - |
| Максимальная потребляемая мощность | ≤ 100 | ватт |
| Количество портов Ethernet 10/100 Base-T (8P8C) | ≥ 8 | штука |
| Количество портов 1G 8P8C | ≥ 1 | штука |
| Количество портов 1G SFP | ≥ 1 | штука |
| Количество портов PoE (IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE) | ≥ 8 | штука |
| Максимальная мощность PoE | ≥ 95 | ватт |
| Система охлаждения | пассивная | - |
| Молниезащита | ≥ 6 | киловольт |
| Электростатическая защита при воздушном разряде | ≥ 15 | киловольт |
| Электростатическая защита при контактном разряде | ≥ 8 | киловольт |
| Количество записей MAC | ≥ 8 | тысяча штук |
| Максимальная рабочая влажность | ≥ 90 | процент |
| Габаритные размеры | ≤ 200 × ≤ 150 × ≤ 50 | миллиметр |
| Максимальная рабочая температура | ≥ +60 | градус Цельсия |
| Минимальная рабочая температура | ≤ -30 | градус Цельсия |

- Монтажная коробка

Таблица № 8

| Показатель (характеристика): |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование | значение | ед. измерения |
| Материал корпуса | металл с антикоррозийной обработкой | - |
| Совместимость с IP-камерой видеонаблюдения | гарантирована | - |
| Прокладка кабелей внутри распределительной коробки | наличие | - |
| Вывод расположенных внутри кабелей через борт и основание | предусмотрен | - |
| Водонепроницаемое уплотнительное кольцо | в комплекте | - |
| Габаритные размеры (ø × В) | ≤ 115 × ≤ 50 | миллиметр |
| Максимальная рабочая температура | ≥ +60 | градус Цельсия |
| Минимальная рабочая температура | ≤ -40 | градус Цельсия |
| Максимальная рабочая влажность | ≥ 90 | процент |

- Кронштейн для крепления Модуля машинного зрения на опору тип 1

Таблица № 9

| Показатель (характеристика): |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование | значение | ед. измерения |
| Назначение | монтаж уличной камеры наблюдения к опоре | - |
| Материал | алюминий | - |
| Несущая способность | ≥ 3 | килограмм |
| Диапазон диаметров опор крепления | от ≤ 80 до ≥ 130 | миллиметр |
| Максимальная рабочая температура | ≥ +60 | градус Цельсия |
| Минимальная рабочая температура | ≤ -40 | градус Цельсия |
| Максимальная рабочая влажность | ≥ 90 | процент |

- Кронштейн для крепления Модуля машинного зрения на опору тип 2

Таблица № 10

| Показатель (характеристика): |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование | значение | ед. измерения |
| Назначение | монтаж уличной камеры наблюдения к опоре | - |
| Материал | сталь | - |
| Несущая способность | ≥ 8 | килограмм |
| Диапазон диаметров опор крепления | от ≤ 80 до ≥ 150 | миллиметр |
| Максимальная рабочая температура | ≥ +60 | градус Цельсия |
| Минимальная рабочая температура | ≤ -40 | градус Цельсия |
| Максимальная рабочая влажность | ≥ 90 | процент |

- Комплект крепления Щита

Таблица № 11

| Показатель (характеристика): |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование | значение | ед. измерения |
| Применение для уличного крепления корпусов к опорам | соответствие | - |
| Состав комплекта: |  |  |
| - профиль | ≥ 2 | штука |
| - стяжной хомут | ≥ 2 | штука |
| - замок для фиксации хомута | ≥ 2 | штука |
| Материал профиля | металл с антикоррозийной обработкой | - |
| Толщина материала профиля | ≥ 2 | миллиметр |
| Материал стяжных хомутов | нержавеющая сталь AISI 304 | - |
| Толщина материала хомутов | > 0,5 | миллиметр |
| Ширина хомута | ≥ 19 | миллиметр |
| Максимальный диаметр опоры | ≥ 200 | миллиметр |
| Максимальная ширина монтируемого корпуса | ≥ 300 | миллиметр |

- DIN-рейка

Таблица № 12

| Показатель (характеристика): |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование | значение | ед. измерения |
| Тип рейки | омега | - |
| Длина | ≥ 300 | миллиметр |
| Ширина | ≥ 35 | миллиметр |
| Материал | сталь углеродистая с антикоррозийным покрытием | - |
| Толщина материала | ≥ 1 | миллиметр |
| Вид | перфорированная | - |

- Сальник для кабеля

Таблица № 13

| Показатель (характеристика): |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование | значение | ед. измерения |
| Применение: для защиты проводов от механических повреждений на вводе в распределительный щит | соответствие | - |
| Материал | пластик | - |
| Состав комплекта: |  |  |
| - стопорная гайка | ≥ 1 | штука |
| - корпус | ≥ 1 | штука |
| - зубчатая муфта | ≥ 1 | штука |
| - гайка-колпачок из пожаростойкого капрона | ≥ 1 | штука |
| - сальник и прокладка из неопрена | ≥ 1 | штука |
| Степень защиты корпуса (IP) | ≥ 54 | - |
| Диапазон внешних диаметров кабеля | от 12 до 15 | миллиметр |
| Максимальная рабочая температура | ≥ + 60 | градус Цельсия |
| Минимальная рабочая температура | ≤ -40 | градус Цельсия |
| Минимальная рабочая температура | ≤ -40 | градус Цельсия |

- Шина нулевая на DIN-изоляторе

Таблица № 14

| Показатель (характеристика): |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование | значение | ед. измерения |
| Применение: для подключения проводников | соответствие | - |
| Монтаж | на DIN-рейку | - |
| Количество зажимов | ≥ 8 | штука |
| Диапазон поперечных сечений проводника | от ≤ 1,0 до ≥ 40,0 | квадратный миллиметр |
| Номинальный ток | ≥ 125 | ампер |
| Номинальное напряжение | ≥ 220 | вольт |
| Материал шины | медь или латунь | - |
| Климатическое исполнение | УХЛЗ | - |
| Максимальная рабочая температура | ≥ +50 | градус Цельсия |
| Минимальная рабочая температура | ≤ -40 | градус Цельсия |

- Кабель витая пара

Таблица № 15

| Показатель (характеристика): |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование | значение | ед. измерения |
| Тип кабеля | симметричный | - |
| Применение кабеля, предусмотренное производителем | для прокладки вне зданий | - |
| Минимальный рабочий диапазон частот | ≥ 100 | мегагерц |
| Категория кабеля | 5е | - |
| Тип скрутки элементов | парная | - |
| Количество пар | ≥ 4 | штука |
| Экранирование кабеля | полиэфирная алюминиевая фольга по всей площади покрытия | - |
| Материал общего экрана (100% площадь покрытия) | полиэфирная алюминиевая фольга | - |
| Конструкция токопроводящей жилы | однопроволочная | - |
| Материал проволоки | электротехническая медь | - |
| Средний номинальный диаметр токопроводящих жил | 26 AWG | - |
| Материал изоляции проводников | полиэтилен высокой плотности | - |
| Диаметр по изоляции жилы | ≤ 1,0 | миллиметр |
| Диаметр кабеля по оболочке, мм | от 6,0 до 8,0 | миллиметр |
| Материал внешней оболочки | полиэтилен | - |
| Материал защитной пленки | полиэстер | - |
| Разрывная нить для разрезания оболочки | под оболочкой кабеля, исключает повреждение токопроводящих жил | - |
| Затухание сигнала | ≥ 20 | децибел |
| Погонное сопротивление | ≤ 95 | ом на километр |
| Максимальная рабочая температура | ≥ +60 | градус Цельсия |
| Минимальная рабочая температура | ≤ -40 | градус Цельсия |
| Оконцован коннекторами 8P8C (RJ-45) категории 5е | соответствие | - |

- Труба гофрированная

Таблица № 16

| Показатель (характеристика): |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование | значение | ед. измерения |
| Тип | труба гибкая гофрированная | - |
| Материал | полиэтилен | - |
| Диаметр наружный | от 17 до 20 | миллиметр |
| Диаметр внутренний | от 13 до 15 | миллиметр |
| Проволочная протяжка кабеля в трубе | есть | - |
| Степень защиты корпуса (IP) | ≥ 55 | - |
| Прочность на разрыв | ≥ 200 | ньютон |
| Прочность на сжатие | ≥ 125 | ньютон |
| Минимальный радиус изгиба | ≤ 60 | миллиметр |
| Максимальная рабочая температура | ≥ +60 | градус Цельсия |
| Минимальная рабочая температура | ≤ -40 | градус Цельсия |

- Кабель силовой тип 1

Таблица № 17

| Показатель (характеристика): |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование | значение | ед. измерения |
| Марка | ВВГнг(А)-LS | - |
| Материал токопроводящей жилы | медь | - |
| Сечение жилы | ≥ 4 | квадратный миллиметр |
| Количество жил | 3 | штука |
| Конструктив жилы | однопроволочный | - |
| Материал изоляции | поливинилхлорид | - |
| Толщина изоляции жилы | ≤ 1 | миллиметр |
| Максимальная рабочая температура | ≥ +50 | градус Цельсия |
| Минимальная рабочая температура | ≤ -40 | градус Цельсия |

- Кабель силовой тип 2

Таблица № 18

| Показатель (характеристика): |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование | значение | ед. измерения |
| Марка | ВВГнг(А)-LS | - |
| Материал токопроводящей жилы | медь | - |
| Сечение жилы | ≥ 1,5 | квадратный миллиметр |
| Количество жил | 3 | штука |
| Конструктив жилы | однопроволочный | - |
| Материал изоляции | поливинилхлорид | - |
| Толщина изоляции жилы | ≤ 1 | миллиметр |
| Максимальная рабочая температура | ≥ +50 | градус Цельсия |
| Минимальная рабочая температура | ≤ -40 | градус Цельсия |

- Выключатель автоматический дифференциального тока

Таблица № 19

| Показатель (характеристика): |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование | значение | ед. измерения |
| Тип выключателя | автоматический модульный дифференциального тока | - |
| Количество силовых полюсов | 2 | штука |
| Номинальный ток | 16 и ≤ 18 | ампер |
| Номинальное напряжение | 230 | вольт |
| Характеристика электромагнитного расцепителя | С | - |
| Номинальная отключающая способность | ≥ 4,5 | килоампер |
| Дифференциальный ток | ≥ 30 | миллиампер |
| Тип срабатывания по диф. току | АС | - |
| Способ монтажа | DIN-рейка | - |
| Степень защиты корпуса (IP) | ≥ 20 | - |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 | - |
| Максимальная рабочая температура | ≥ + 40 | градус Цельсия |
| Минимальная рабочая температура | ≤ -25 | градус Цельсия |
| Максимальное сечение входящего кабеля | ≥ 2,5 | квадратный миллиметр |

- Пульт управления PTZ-камерами

Таблица № 20

| Показатель (характеристика): |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование | значение | ед. измерения |
| Внешние интерфейсы | USB 2.0, DirectX | - |
| Управление джойстиком | 3D PTZ-управление, масштабирование +/- | - |
| Потребляемая мощность | ≤5 | ватт |
| Питание по USB | 5 | вольт |
| Лицензия (неисключительные права) для работы с профессиональной системой видеонаблюдения TRASSIR без ограничения по сроку использования | электронный ключ в комплекте | - |
| Назначение лицензии | использование профессионального ПО для расширенного управления в системе TRASSIR камерами при помощи джойстика и его клавиатуры - TRASSIR Keyboard | - |
| Поддерживаемые операционные системы | Linux, Android, Windows, MacOS, iOS | - |
| Срок использования лицензии | на весь срок использования программного обеспечения профессиональной системы видеонаблюдения TRASSIR | - |

- Многофункциональный тестер видеосистем

Таблица № 21

| Показатель (характеристика): |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование | значение | ед. измерения |
| Функционал | тестирование аналоговой камеры, тестирование IP камеры | - |
| Дисплей | сенсорный | - |
| Экран | ≥5 | дюйм |
| Разрешение | > 1900 × > 1000 | пиксель |
| Язык интерфейса | русский |  |
| Тестер кабеля UTP | проверка состояния подключения и отображения кабеля UTP на экране | - |
| Тест TDR RJ45 и тест качества кабеля, | проверка состояния пары кабелей, длины, коэффициента отражения, сопротивления, перекоса | - |
| Тестирование звука | 1-канальный вход аудиосигнала и 1-канальный аудиосигнал для подключения наушников | - |
| Беспроводная сеть | Wi-Fi, для просмотра изображений с IP-камеры | - |
| Сетевой тест | трассировка маршрута, монитор связи, DHCP- сервер, пинг тест | - |
| Максимальная выходная мощность 48 В PoE | ≥25 | Ватт |
| Наличие разъемов | DC 12В, PoE/LAN, HDMI input, Video input/HD IN, HDMI IN, RS485, Audio-IN, UTP/SCAN, VGA | - |

- Опора для размещения видеокамер

Таблица № 22

| Показатель (характеристика): |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование | значение | ед. измерения |
| Высота опоры от поверхности земли | ≥ 6 | метр |
| Материал | металл | - |
| Тип покрытия | горячий цинк | - |
| Минимальная толщина стенки | ≥ 3 | мм |
| Вид опоры | граненная | - |
| Форма опоры | коническая | - |

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Предлагаемые к установке (монтажу) материалы (товары) должны быть новыми, не находиться ранее в эксплуатации, в ремонте (в том числе не были восстановлены, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования, учитывая специфику деятельности.

Гарантийный срок:

- Гарантийный срок на выполненные работы, указанные в локальном сметном расчете, предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии выполнения работ и составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами документа о приемке,

- Гарантийный срок на предоставляемые оборудование и материалы - в соответствии с гарантийной документацией их производителей, но не менее 12 месяцев.

Прием поставки будет осуществляться в комплекте с необходимой документацией и гарантией на товар.

Монтаж и подключение компонентов

Монтаж выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией (Приложение №1)

Модули связи между устройствами в сегменте сети и необходимое оборудование размещаются в щитах антивандальных навесных, размещаемых на опорах и подключаемых к сети электроснабжения 220В. Подключение к сети электроснабжения выполнить в соответствие с проектной документацией.

Для подключения модулей машинного зрения к модулю сбора и обработки информации TRASSIR NeuroStation, Подрядчик должен передать Заказчику и активировать неисключительные права (лицензию) на каждое дополнительное подключение к модулю обработки информации по нативному, ONVIF или RTSP протоколам. Профессиональная система видеонаблюдения TRASSIR1 (запись в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных №1615 от 05.09.2016 произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 06.09.2016 №426).

- Для качественного использования модулей машинного зрения тип 2 Подрядчик должен передать Заказчику два пульта управления PTZ-камерами и активировать неисключительные права (лицензии) на Модули роботизированного управления IP-камерами, обеспечивающим полную совместимость с профессиональной системой видеонаблюдения TRASSIR1.

Для контроля качества работы видеокамер и их точной настройки Подрядчик передает Заказчику многофункциональный тестер видеосистем.

Подрядчик обязан обеспечить техническую и консультационную поддержку специалистов Заказчика, работающих с Системой, для решения вопросов эксплуатации, связанных с корректировкой (при необходимости) настроек отдельных компонентов Системы в целом и отдельных ее частей в течении всего гарантийного срока.

Канал связи

На весь период выполнения работ Подрядчик обязан предоставить и обеспечить функционирование цифровых каналов связи от сегментов (Приложение № 1 к описанию объекта закупки) до Центра Системы с интеграцией в ведомственную сеть передачи данных Заказчика, которая имеет базовую топологию типа «звезда».

Подрядчик гарантирует:

- организацию и предоставление цифрового канала связи (L2 VLAN). Пропускная способность цифрового канала должна быть не ниже 90 Мбит/с;

- присоединение сети передачи данных к оборудованию Заказчика (порт 8P8C с пропускной способностью 1000 Мбит/с.

- настройку сетевых параметров каждой камеры по согласованию с Заказчиком;

- прокладку кабелей коммуникаций связи в подземном исполнении, либо по существующим металлоконструкциям Заказчика, в соответствие с Приложением №1.

Канал связи должен быть реализован с применением технологии, при которой волоконно-оптический кабель доводится от сегмента до Центра Системы, в котором организуется оконечный узел связи, на нем выделяется порт 1000 BASE-T, к которому медным кабелем подключается коммутационное оборудование Заказчика, после чего производится окончательная настройка/перенастройка оборудования для получения услуги.

Канал связи должен:

- поддерживать стандартизованные протоколы обмена данными для присоединения к иным сетям по стандартизированным интерфейсам;

- обеспечивать предоставление услуги с возможностью удаленного администрирования;

- обеспечивать самовосстановление канала доступа после программно-аппаратных сбоев (сетевые атаки, взлом, перезагрузка, проверка на наличие ошибок и их исправление, возвращение к настройкам по умолчанию и т.д.) встроенными средствами самовосстановления.

Организация канала связи, подключение, настройка каналообразующего оборудования должны быть выполнены не позднее проведения монтажа и подключения оборудования Системы в данном сегменте. Все необходимые согласования производятся Подрядчиком самостоятельно и отдельно не оплачиваются.

Для обеспечения надежности соединений и беспрерывности оказания услуг связи должно быть предусмотрена возможность резервирования каналов передачи данных и мониторинг состояния каналообразующего оборудования диспетчерской службой Подрядчика.

Подрядчик должен использовать только сертифицированное телекоммуникационное оборудование, которое должно обеспечивать:

- обработку основных телекоммуникационных протоколов и использование технологии приоритезации трафика для ускорения обработки более важного трафика коммутатором и минимизации задержек при его прохождении в предоставляемых в пользование цифровых каналах связи;

- резервирование основных узлов и каналов для передачи трафика.

Работоспособность канала связи должна быть не ниже 99,5 %, максимальная сетевая задержка – в пределах 10 мс, джиттер не более 30 мс, доля потерянных пакетов не должна быть выше 0,5 %, поддержка jumbo frames не хуже 9000.

Указанные технические показатели, характеризующие качество услуг передачи информации в пакетной сети передачи данных поставщика услуг связи, приведены в среднем за 1 час. Измерения проводятся в соответствии с рекомендацией международного союза электросвязи RFC.2544 специализированными измерительными устройствами или тестовыми программами, основанными на данной рекомендации. Приведенные параметры качества должны гарантироваться Подрядчиком при загрузке канала связи не более 85% от заданной пропускной способности.

Границы ответственности за качество связи определяются в точке доступа к услуге, которая всегда находится на оборудовании Подрядчика.

Объем и качество передаваемого трафика по каналам связи может быть ограничен только возможностями используемого Заказчиком оборудования. Объем передаваемого трафика не подлежит отдельной тарификации и оплате.

Для обеспечения необходимого качества услуг связи Подрядчик обязан производить мониторинг и контроль:

- работы оборудования связи;

- уровней загрузки каналов.

Подрядчик обязан обеспечить устранение любых повреждений, приводящих к прерыванию оказания услуг. Оплата таковых работ производится силами стороны, чьи действия/бездействия привели к данному повреждению.

Передача информации в Систему мониторинга

Необходимо обеспечить бесперебойную передачу данных от компонентов сегментов Системы, указанных в Приложении № 1 к описанию объекта закупки, до модулей сбора и обработки информации и операторов Системы, расположенных в Центре Системы.

В соответствии с положениями Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Федерального закона «О связи» от 07.07.2003 N 126-ФЗ, для оказания:

1)	телематических услуг связи;

2)	услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;

3)	услуг связи по предоставлению каналов связи, предусмотренных настоящим извещением, сведения о соответствующих разрешениях для Подрядчика должны быть размещены в Реестре лицензий в области связи (https://rkn.gov.ru/communication/register/license/) в период всего срока оказания услуг.

Подрядчик имеет право на заключение договора подряда на оказание вышепоименованных услуг с оператором связи, соответствующим указанным условиям. Ответственность за качество оказания услуг перед Заказчиком при этом несет Подрядчик.

Перечень обязанностей Подрядчика на период проведения приемо-сдаточных испытаний работы системы видеонаблюдения.

На время работы комиссии по проведению приемо-сдаточных испытаний работы системы видеонаблюдения до момента подписания документа о приёмке подрядчик обязан:

- обеспечить передачу информации по предоставленным каналам связи;

- обеспечивать и постоянно контролировать передачу информации необходимого качества и объема;

- провести обучение специалистов Заказчика, работающих с Системой работе с поставляемым оборудованием, приборами и программным обеспечением;

- обеспечить техническую и консультационную поддержку специалистов Заказчика, работающих с Системой, для решения вопросов функционирования оборудования и каналов связи.

Передача неисключительных прав на пользование программным продуктом

Передача неисключительных прав на пользование программным продуктом TRASSIR1 AnyIP, TRASSIR1 ActiveDome+ Neuro PTZ, TRASSIR1, ActiveDomeFIX TRASSIR1 Keyboard Заказчику.

Место выполнения работ: центр системы - Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 28, помещение ЦОД, сетевой видеорегистратор TRASSIR Neurostation под управлением TRASSIR OS.

Передача Подрядчиком Заказчику неисключительных прав (лицензий) на использование лицензионных программных продуктов «TRASSIR1 AnyIP, TRASSIR1 ActiveDome+ Neuro PTZ, TRASSIR1, ActiveDomeFIX TRASSIR1 Keyboard» осуществляется путем направления Подрядчиком текстового файла, содержащего номер физического ключа защиты, на электронный адрес Заказчика: 32900@гочс-шуя.рф.

Предоставляемые права включают возможность продолжения пользования лицензиями после модернизации компьютера/сервера, возможность переноса лицензий с одного компьютера.

Подрядчик действует в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены правообладателем.

Использование программных продуктов допускается на всей территории Российской Федерации;

Подрядчик предоставляет права в виде простой (неисключительной) лицензии вместе с документами на право использования программных продуктов.

Предоставляемые Подрядчиком права включают:

- осуществление действий, необходимых для функционирования программ (в том числе в ходе использования в соответствии с их назначением), включая запись и хранение в памяти ЭВМ.

- изготовление копии программы в соответствии с пп.2 п.1 ст.1280 ч.4 Гражданского Кодекса РФ

Подрядчик предоставляет права на использование программных продуктов, которые не являются заложенными, арестованными, не являются предметом исков третьих лиц.

Срок действия предоставленных неисключительных прав на использование программных продуктов не превышает срок действия исключительных прав на использование программных продуктов.

Работы по предоставлению неисключительных прав на использование программных продуктов оказываются путем подписания лицензионного или сублицензионного  договора и Акта приема-передачи Неисключительных прав.

Подрядчик обладает исключительными правами на программное обеспечение или имеет право выполнять работы по предоставлению неисключительных прав на использование программного обеспечения на основании лицензионного или сублицензионного соглашения (договора) с правообладателем указанного программного обеспечения.

Подрядчик предоставляет Заказчику комплект поставки, который содержит текстовый и (или) бинарный файл, содержащий номер физического ключа защиты, а также лицензионное соглашение или сублицензионное соглашение (договор) с правообладателем программного обеспечения для подключения камер к видеорегистратору TRASSIR NeuroStation (если Подрядчик не является правообладателем указанного программного обеспечения).

Подписывает лицензионный или сублицензионный договор с Актом приема-передачи Неисключительных прав в письменной форме на бумажном носителе.

Программное обеспечение имеет реестровую запись в реестре российского программного обеспечения.

Все указания на торговые знаки, знаки обслуживания, марки, типы материалов и оборудования, используемых при описании видов и объёмов работ, носят рекомендательный характер и следует читать со словами «или эквивалент», параметры "эквивалентности" - в соответствии с техническим заданием.

Эквивалент должен соответствовать по своим техническим характеристикам указанному товару или превосходить его.

Оборудование Системы должно позволять проводить его обслуживание и настройку без демонтажа.

Перечисленные характеристики (показатели) компонентов Системы обеспечивают совместимость с имеющимся оборудованием Системы мониторинга Заказчика и не позволяют ухудшить ее текущие функциональные возможности.

Оборудование должно быть рассчитано производителем на постоянную непрерывную круглосуточную работу вне помещения без требования присутствия технического персонала.

| № п/п | Наименование характеристики работы (заполняется в соответствии с описанием объекта закупки (техническим заданием) | Инструкция по заполнению (заполняется в соответствии со значением ЕИС) | Расшифровка (заполняется в соответствии с требованием к значению характеристики) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работы по установке сегмента наружной системы видеонаблюдения на территории городского округа Шуя - аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | в соответствии с описанием объекта закупки |

- Приложения

Приложение №1:

Проектно-сметная документация «Работы по установке сегмента наружной системы видеонаблюдения на территории городского округа Шуя - аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город»

| Заказчик Начальник Управления __________________/Чернов Е. Д./ М.П. | Подрядчик Директор _____________________ /Кузьмин Е.Ю./ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к контракту № 127

от 11.08.2025 г.

Лицензионное соглашение

к контракту № 127-от 11.08.2025 г.

на предоставление неисключительных пользовательских прав на программное обеспечение

г. Шуя                                                                                        «____»_________________2025 г.

Управление по делам ГО и ЧС г.о. Шуя, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице начальника Управления Чернова Евгения Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Интеркомтекс – К» именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице директора Кузьмина Евгения Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

- Предмет Соглашения

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительные права (лицензии) на использование лицензионного программного продукта «TRASSIR AnyIP, TRASSIR ActiveDome+ Neuro PTZ, TRASSIR ActiveDomeFIX, TRASSIR Keyboard»  для ЭВМ (далее по тексту «Программные продукты») посредством предоставления установочного комплекта // отправки на электронный адрес лизензиата (32900@гочс-шуя.рф).

1.2. Лицензиар подтверждает, что на момент предоставления (передачи) Лицензиату права на использование Программных продуктов не заложено, не арестовано, не является предметом исков третьих лиц и является лицензионным продуктом.

1.3. Территория права использования Программных продуктов – территория Российской Федерации.

- Порядок приёма-передачи Программного продукта.

2.1. Поставка установочного комплекта осуществляется за счёт Лицензиара транспортной компанией или непосредственно представителем Лицензиара по адресу Лицензиата: Ивановская область г. Шуя, ул. Ленина, д. 28.

2.2. Неисключительные пользовательские права передаются Лицензиату следующим способом:

- путем предоставления Лицензиату установочного комплекта: ключей активации (регистрационных кодов) на Программные продукты.

2.3. При передаче неисключительных пользовательских прав стороны подписывают Акт передачи прав использования, в котором указываются наименование, количество Программных продуктов. Права использования считаются переданными Лицензиату с момента подписания сторонами Акта передачи прав использования.

- Права и Обязанности Сторон.

3.1. Лицензиар обязан:

-	осуществить передачу прав использования в порядке и на условиях, определенных контрактом и настоящим Соглашением;

- осуществить передачу прав использования в сроки, указанные в контракте.

3.2.  Лицензиат обязан:

-	оплатить передаваемые неисключительные права в порядке и сроки, установленные в контракте;

-	обеспечить все необходимые условия для приемки прав использования и, в случае отсутствия претензий, подписать Акт передачи прав использования.

3.5. Права Лицензиата (способы использования Программных продуктов):

-	использовать Программные продукты, а именно: инсталлировать, запускать только в соответствии с их прямым функциональным назначением на разрешенном количестве компьютеров Лицензиата, указанном в лицензионном сертификате.

-	приступить к работе с Программными продуктами после подписания Акта передачи прав использования;

-	получать рекомендации Лицензиара относительно использования Программных продуктов;

-	получать информацию о выходе новых версий Программных продуктов;

-	осуществить запись и хранение каждого Программного продукта, на который передаются права в памяти только на разрешенном количестве ЭВМ (в соответствие с количеством приобретенных Программных продуктов, определенных в контракте).

- Ответственность Сторон.

  - В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Заключительные положения

  - Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь при условии, что они совершены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

  - Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. Соглашение является неотъемлемой частью государственного контракта.

- Срок действия

6.1 Соглашение вступает в силу с момента его подписания совместно с контрактом и действует в соответствии со сроками и гарантийными обязательствами по контракту.

6.2. Срок действия права на использование Программных продуктов – бессрочная с момента передачи прав Лицензиату.

- Подписи сторон

| Лицезиат Начальник Управления __________________/Чернов Е. Д./ М.П. | Лицензиар Директор _____________________ /Кузьмин Е.Ю./ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к контракту № 127

от 11.08.2025 г.

Сметная документация

(Прилагается в отдельном файле)

Приложение № 4

к контракту № 127

от 11.08.2025

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЫ

| № п/п | Наименование объекта | Периоды выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта (цена отдельных этапов исполнения контракта), в том числе НДС, в руб. | Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены по результатам конкурса (Значение графы 5 определяется делением графы 6 на графу 4). | Цена контракта (цена отдельных этапов исполнения контракта) *, НДС не облагается, в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Работы по установке сегмента наружной системы видеонаблюдения на территории городского округа Шуя - аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» | 40 рабочих дней с даты заключения контракта. | 2 539 090,00 | 0,00 | 2 539 090,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 2 539 090,00 |

* Стоимость устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

| Заказчик Начальник Управления __________________/Чернов Е. Д./ М.П. | Подрядчик Директор _____________________ /Кузьмин Е.Ю./ М.П. |
| --- | --- |

ИК - инфракрасная

использование кабелей с омедненными проводниками не допустимо

1 Товарный знак не сопровождается словами "или эквивалент" в целях исключения случаев несовместимости предлагаемого к передаче программного обеспечения и обеспечения взаимодействия с оборудованием и программным обеспечением, используемым Заказчиком. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»