Не поставленные на кадастровый учет тепловые сети (технический план от 24.05.2024 г.) расположенные по адресу: Ивановская область, Савинский район, поселок Савино в следующем составе:  
1. Тепловые сети ТК Березки-Октябрьская, д. 159, инвентарный номер: 00-000001, диаметр 159 мм, протяженность 80 м  
2. Тепловые сети Котельная-Марова, Березки, инвентарный номер: 00-000002, диаметр 159 мм, протяженность 383 м  
3. Тепловые сети Котельная-Березки, инвентарный номер: 00-000003, диаметр 159 мм, протяженность 67 м  
4. Тепловые сети Октябрьская-Прокуратура, д. 50, инвентарный номер: 00-000004, диаметр 90 мм, протяженность 125 м  
5. Тепловые сети ТК Березки-Кирова, инвентарный номер: 00-000005, диаметр 90 мм, протяженность 75 м  
6. Тепловые сети Первомайская (дорога), инвентарный номер: 00-000006, диаметр 90 мм, протяженность 130 м  
7. Тепловые сети на РОВД, д. 57, инвентарный номер: 00-000007, диаметр 57 мм, протяженность 50 м  
8. Тепловые сети Марова, 3, инвентарный номер: 00-000008, диаметр 57 мм, протяженность 100 м  
9. Тепловые сети на Первомайскую 7 и 15, д. 50, инвентарный номер: 00-000009, диаметр 50 мм, протяженность 14 м  
10. Тепловые сети на Первомайскую 7 и ПФ, инвентарный номер: 00-000010, диаметр 50 мм, протяженность 52 м  
11. Тепловые сети Марова, 1, инвентарный номер: 00-000011, диаметр 50 мм, протяженность 60 м  
12. Тепловые сети на ДЮЦ, инвентарный номер: 00-000012, диаметр 50 мм, протяженность 36 м  
13.Тепловые сети Кирова, 4, 6, Октябрьская, 2, инвентарный номер: 00-000013, диаметр 50 мм, протяженность 71 м  
14. Тепловые сети Первомайская, 3, 180 м д. 45, инвентарный номер: 00-000014, диаметр 45 мм, протяженность 180 м  
15. Тепловые сети Первомайская, 3 Гараж РОВД, д 32, инвентарный номер: 00-000015, диаметр 32 мм, протяженность 20 м  
16. Тепловые сети Редакция Знамя, инвентарный номер: 00-000016, диаметр 32 мм, протяженность 1 м  
17. Тепловые сети Кирова, 2, инвентарный номер: 00-000017, диаметр 32 мм, протяженность 15 м