Место выполнения работ: Ивановская область, г. Шуя, в соответствии с ситуационными схемами установки видеокамер:

Условные обозначения.

Опора

Модуль машинного зрения тип 1

Модуль машинного зрения тип 2

Опора, требующая установки

- Перекресток улиц Советская и Свердлова

- улица Ленина

3. улица Малахия Белова «Фонтан»

4. улица 2-я Южная «Карманный парк»

5. Мемориальный комплекс «Вечный огонь»

6. Перекресток улиц Свердлова и Вихрева

Срок выполнения работ по установке системы видеонаблюдения: в течение 40 рабочих дней с даты подписания контракта (в том числе срок проведения пуско-наладки и тестирования системы должен составлять не менее 20 рабочих дней).